Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Глухих А. Ю. с максимальной мощностью 80 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение промышленной площади (административное здание, общежитие, цех по переработке молока, склад, коровник), расположенной по адресам: Новосибирская область, р-н Колыванский, с. Скала, ул. Молодежная, д. 24/5 а, д. 24/5 б, д. 24/5 в, д. 24/5 г», Заявитель – Глухих А. Ю.

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Глухих А. Ю. (согласно представленным документам – физическое  лицо) (далее – Заявитель, Глухих А. Ю.) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение промышленной площади (административное здание, общежитие, цех по переработке молока, склад, коровник), расположенной по адресам: Новосибирская область, р-н Колыванский, с. Скала, ул. Молодежная, д. 24/5 а, д. 24/5 б, д. 24/5 в, д. 24/5 г», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 57-17-14177 от 20.06.2019 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 80 кВт, в том числе:

28 кВт – существующая мощность, оформленная договором энергоснабжения № О-51 от 10.04.2012 г. с АО «Новосибирскэнергосбыт»;

52 кВт – дополнительная мощность.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Колывань.

Заявленная категория надежности электроснабжения  – III.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

В составе обосновывающих материалов представлена копия заявки Глухих А. Ю.  с указанием паспортных данных.

Глухих А. Ю. не относится к заявителям, указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 24.06.2019 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

Согласно справке об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Колывань отсутствует. В утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы включены мероприятия по замене существующих силовых трансформаторов 2х16 МВА на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы 2х25 МВА. С учетом фактически присоединенной и перспективной нагрузки по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, при замене силовых трансформаторов 2х16 МВА на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы 2х25 МВА объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Колывань отсутствует.

Для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо выполнить проект и мероприятия по замене силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС и сети 110 кВ.

При этом выполнение проекта и мероприятий по замене  силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС и сети 110 кВ  не включены в утвержденную Приказом МЖКХ и Э НСО № 144 от 09.06.2018 г. инвестиционную программу АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016- 2020 годы.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х16 МВА на ПС 110 кВ Колывань на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

Строительство (установка) трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя;

Строительство отпаечной ЛЭП-10 кВ от существующего фид. 10 ПС 110/10 кВ Колывань (ориентировочно от опоры №28/4) до вновь установленной ТП 10/0,4 кВ.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 77,911 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  77,911 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  77,911 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,268 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 71,643 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год».

3. Не учитываемые расходы в размере 938,828  тыс. руб. на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» определены сетевой организацией на основании приказа департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2019 год», в том числе:

Строительство (установка) трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя (строительство трансформаторной подстанции 6 (10)/0,4 кВ с трансформатором мощностью от 25 до 100 кВА , пункт 2 Приложения №6); в размере 896,080 тыс. руб.

Строительство отпаечной ЛЭП-10 кВ от существующего фид. 10 ПС 110/10 кВ Колывань (ориентировочно от опоры №28/4) до вновь установленной ТП 10/0,4 кВ (строительство воздушной ЛЭП-6 (10) кВ со сталеалюминиевым проводом сечением до 50 мм2 включительно (железобетонные опоры) длиной 0,040 км (пункт 2.3 Приложение №3) в размере 42,748 тыс. руб.

Не учитываемые расходы в размере 938,828  тыс. руб. на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» будут включены в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Глухих А. Ю. к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Глухих А. Ю.  к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6,268 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 71,643 | приказ департамента от 27.12.2018 № 791-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 77,911 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 974,0  руб./кВт

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко