Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Партнер -Инвест» с максимальной мощностью 646,7 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение жилого дома №3 по адресу: участок примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира здание фабрики, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378 а», Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер -Инвест»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Партнер -Инвест» (ОГРН 1145476142107, ИНН 5406794346) (далее – Заявитель, ООО «Партнер -Инвест») к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение жилого дома №3 по адресу: участок примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ориентира здание фабрики, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378 а», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-15/156756 от 23.11.2018г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 646,7 кВт.

Мощность разрешается от ПС 110 кВ Красногорская.

Заявленная категория надежности электроснабжения  –II, I.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ.

Организацией представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 23.11.2018 г. за подписью директора по технологическим присоединениям А. И. Хоруженко.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

Выполнение проекта и мероприятий по замене существующих силовых трансформаторов  мощностью 2х40 МВА на ПС 110 кВ Красногорская на трансформаторы  большей мощностью с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС.

В соответствии с техническими условиями сетевая организация выполняет мероприятия по строительству «последней мили»:

- установка (строительство) 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью свыше 1000 кВА на напряжении 10 кВ;

- строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 9) – ТП-3444;

- строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 20) – ТП-3444;

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 9 673,981 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,391 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) составляют 9 599,590 тыс. руб.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  6 223,836 тыс. руб. (без НДС) со снижением на 3 450,145 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,375 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Расходы на выполнение технических условий сетевой организацией:

- строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 9) – ТП-3444 (прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,05 км; прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,15 км), (пункт 42, 48 приложения №2) в размере  1 741,344 тыс. руб.

- строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 20) – ТП-3444 (прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно в одной траншее длиной 0,025 км; прокладка многожильной ЛЭП-6 (10) кВ кабелем с бумажной изоляцией сечением от 100 до 200 мм2 включительно методом горизонтально направленного бурения (прокола) длиной 0,155 км), (пункт 42, 48 приложения №2) в размере  1 722,356 тыс. руб.

- установка (строительство) 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 500 до 900 кВА на напряжении 10 кВ (пункт 67 приложения №2) в размере 2 685,745 тыс. руб. Снижение составило 3 450,145 тыс. руб. за счет применения департаментом в соответствии с заявленной  максимальной мощностью  заявителя ставки установка (строительство) 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 500 до 900 кВА взамен применяемой организацией ставки установка (строительство) 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью свыше 1000 кВА.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Партнер -Инвест» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Партнер -Инвест» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,375 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 69,016 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 3. | Выполнение мероприятий «последней мили» всего, в том числе: | 6 149,445 |  |
| 3.1. | строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 9) – ТП-3444 | 1 741,344 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710 |
| 3.2. | строительство двух кабельных линий 10 кВ врезкой в кабельную линию 10 кВ РП-450 (яч. 20) – ТП-3444 | 1 722,356 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710 |
| 3.3. | установка (строительство) 2КТПН-10/0,4 кВ | 2 685,745 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 6 223,836 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 9624,0  руб./кВт

В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору Заявителя).

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко