Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири» с максимальной мощностью 10 000 кВт к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Одоевского, 10/1», Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири» (ОГРН 1115476072470, ИНН 5405436838) (далее – Заявитель, ООО «Энергосети Сибири») к электрическим сетям АО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Одоевского, 10/1», (далее - проект),  Департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

1. Расчет платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями (раздел IV) по формуле:

ПТП = Р + Ри

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые с использованием стандартизированных тарифных ставок.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-16/150275 от 19.11.2018г., максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя составляет 4 500 кВт (ранее присоединенная мощность), максимальная мощность  энергоблока составляет 10 000 кВт (5х2000 кВт).

Точки присоединения: яч. №7 фид. 11-97 (IСШ-10 кВ) ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Силикатная и яч. №28 фид. 11-118 (IIСШ-10 кВ) ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Силикатная.

Заявленная категория надежности электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств (4500 кВт)  –II.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 10 кВ.

В соответствии с условиями технологического присоединения Сетевая организация выполняет следующий объем работ:

- организация установки регистратора аварийных событий (РАС) для сбора информации об аварийных отключениях : яч. №7 фид. 11-97 (IСШ-10 кВ) ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Силикатная и яч. №28 фид. 11-118 (IIСШ-10 кВ) ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Силикатная. Для организации питания РАС установка источников бесперебойного питания (ИБП). Выполнение регистрации параметров токов по отключениям яч. №7 фид. 11-97 (IСШ-10 кВ) и яч. №28 фид. 11-118 (IIСШ-10 кВ) и напряжений на секциях шин 10 кВ ПС 110 кВ Силикатная.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрено выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 74,391 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  74,391 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  74,391 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,375 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 69,016 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.2, утвержденной приказом департамента от 29.12.2017 № 710-ТП «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2018 год».

2. Размер платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии.

Расчет размера платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии-энергоблока по производству электрической энергии Общества с ограниченной ответственностью «Энергосети Сибири» к электрическим сетям Акционерного общества «Региональные электрические сети»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 5,375 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 69,016 | приказ департамента от 29.12.2017 № 710-ТП |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) | 74,391 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 7,0  руб./кВт

Консультант отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         С.Г. Агапитова

Согласовано

Начальник отдела регулирования

электроэнергетики                                                                         А. И. Третьякова

Зам. руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                                Е.Г. Марунченко