Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения материалов об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шаповалова Ю.Г. к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение индивидуального жилого дома, проектируемой ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, участок № 322 по ГП»

По результатам рассмотрения представленных Акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шаповалова Ю.Г. (далее – Заявитель) к электрическим сетям АО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение объекта «Технологическое присоединение индивидуального жилого дома, проектируемой ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Толмачевский сельсовет, участок № 322 по ГП» (далее - проект), департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление на  установление платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности АО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, (далее – Основы ценообразования)  и  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17  (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям АО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 Основ ценообразования, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

ПТП = Р + Ри + Ртп.

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по установленной департаментом формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с подготовленными АО «РЭС» предварительными техническими условиями № 53-04-30/172225 от 05.02.2020 максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 30 кВт

Заявленная категория надежности электроснабжения дополнительной мощности – 3.

Мощность разрешается от ВЛ-0,4 кВ (ВЛИ-2) от  РУ-0,4 кВ ТП-6771 (ПС 110 кВ Толмачевская)

В соответствии с указанными техническими условиями АО «РЭС» выполняет следующий объем работ:

- замену провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с трансформаторами мощностью 2х40 МВА   отпаечной ЛЭП 110 кВ от двуцепной ЛЭП-110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- перевод нагрузки с ПС 35-кВ Верх-Тула на вновь построенную ПС 110 кВ Залив.

Оценка достоверности данных:

В обоснование отсутствия технической возможности технологического присоединения АО «РЭС» представлена Справка об отсутствии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям от 06.02.2020 за подписью директора по технологическим присоединениям А.В. Архиповой, согласно которой для создания технической возможности  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств вышеуказанного объекта, необходимо:

- замена провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью;

- строительство отпаечной двухтрансформаторной ПС 110 кВ Залив с трансформаторами мощностью 2х40 МВА   отпаечной ЛЭП 110 кВ от двуцепной ЛЭП-110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская (К-15, К-16);

- перевод нагрузки с ПС 35-кВ Верх-Тула на вновь построенную ПС 110 кВ Залив.

При этом мероприятия по замене провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью и  переводу нагрузки с ПС 35-кВ Верх-Тула на вновь построенную ПС 110 кВ Залив не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 173 от 22.08.2019 корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016-2020 годы

В целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ утвержденной инвестиционной программы АО «РЭС», который показал, что расходы на мероприятия по по замене провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью и  переводу нагрузки с ПС 35-кВ Верх-Тула на вновь построенную ПС 110 кВ Залив не включены в утвержденную приказом МЖКХ и Э НСО № 173 от 22.08.2019 корректировку инвестиционной программы АО «РЭС» на очередной период регулирования 2016-2020 годы.

Кроме того, в целях проверки доводов АО «РЭС» проведен анализ информации, раскрываемой на официальном сайте организации. По результатам анализа отсутствие свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности на ПС 110 кВ Толмачевская подтвердилось информацией о загрузке центров питания, размещенной на официальном сайте АО «РЭС» (https://www.eseti.ru/clients/PowerGridJoining/MapPowerCenters.aspx).

Шаповалов Ю.Г. не относится к заявителям, указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), поскольку не относится к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а выступает как физическое лицо.

Таким образом, данные, представленные АО «РЭС», признаны достоверными. Согласно пунктам 28-30 Правил технологического присоединения, и в соответствии с заявлением АО «РЭС» плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шаповалова Ю.Г. должна быть установлена по индивидуальному проекту.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом АО «РЭС» составляет 81,404 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (Р) составляют  81,404 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (Ри) отсутствуют.

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (Ртп) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана экономически обоснованной в размере  81,404 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,384 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 73,020 тыс. руб. в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой С1.1, утвержденной приказом департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год».

Расчет расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение.

Согласно пунктам 32 и 87 Основ ценообразования составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых организаций должна включаться в цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии. В соответствии с пунктом 8 Методических указаний данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

АО «РЭС» произведен расчет расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры:

- замена провода ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная с отпайками 1, 2 цепи (З-17, З-18) АС-120 на провод с большей пропускной способностью;

- перевод нагрузки с ПС 35-кВ Верх-Тула на вновь построенную ПС 110 кВ Залив.

Расчет произведен на основании Сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций 35-750 кВ», утвержденного приказом  «ФСК ЕЭС» от 09.07.2012 № 385 и включенного в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 06.10.2017 № 597/пр (далее – Сметные нормативы).

Поскольку согласно пункту 42 Методических указаний размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, АО «РЭС» также произведен расчет указанных расходов на основании Укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 (далее – УНЦ).

Размер расходов, рассчитанный согласно Сметным нормативам составил 2341604,970 тыс. руб. (в том числе замена провода ВЛ 110 кВ – 2308320,830 тыс. руб), размер расходов, рассчитанный согласно УНЦ составил 1513146,700 тыс. руб. (в том числе замена провода ВЛ 110 кВ – 1479862,561 тыс. руб)

Департаментом указанные расходы признаны экономически обоснованными в размере 1515742,189 тыс. руб. При этом расходы на замену провода ВЛ 110 кВ приняты экономически обоснованными в соответствии с расчетом АО «РЭС» по УНЦ в размере 1479862,561 тыс. руб., а расходы по переводу нагрузки с ПС 35 кВ Верх-Тула определены в размере 25879,628 тыс. руб. на основании приказа департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ  «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение на территории Новосибирской области на 2020 год», в том числе:

- строительство кабельных ЛЭП-10 кВ  – 6227,066 тыс. руб. (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.4 приложения № 4 к приказу и суммарной длины кабельных линий – 1,4 км);

- строительство воздушных ЛЭП-10 кВ с проводом АС-70 – 9295,298 тыс. руб (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.3 приложения № 3 к приказу и суммарной длины необходимых к строительству ЛЭП – 3,8 км);

- строительство воздушных ЛЭП-10 кВ с проводом СИП3 1х95 – 10357,264 тыс. руб (исходя из стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 2.6 приложения № 3 к приказу и длины необходимой к строительству ЛЭП – 10,2 км).

Указанные расходы будут учтены при очередной корректировке тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Шаповалова Ю.Г. к электрическим сетям АО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Шаповалова Ю.Г. к электрическим сетям АО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на присоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,384 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 73,020 | приказ департамента от 30.12.2019 № 770-ЭЭ |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение | 81,404 |  |