Приложение №   -ЭЭ

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 16.09.2025 №

Экспертное заключение

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА

В соответствии с обращением «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее - «Желдорэнерго»), который по агентскому договору № 4389635 от 30.04.2021 оказывает услуги по заключению договоров об осуществлении технологического присоединения  к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») для присоединения энергопринимающих устройств ЗАО «Ерматель» ОАО «РЖД» необходимо выполнить установку линейного разъединителя 10 кВ номинальным током от 100 до 250 А включительно. В связи с этим приказ департамента от 28.11.2024 № 318-ЭЭ/НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2025 год» (далее – Приказ № 318-ЭЭ/НПА) следует дополнить соответствующей стандартизированной ставкой.

Согласно пункту 17 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, (далее – Методические указания), если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Проектом технических условий № 77924-06-25/З-СИБ предусмотрено в том числе:

-монтаж линии электропередачи напряжением 10 кВ от ВЛ-10 кВ фидера «Ф1-ПЭ10» РУ-10 кВ ПС 110 кВ Сеятель с установкой линейного разъединителя.

В обоснование размера расходов «Желдорэнерго» предоставило локальный сметный расчет № 05 «Линейный разъединитель 10 кВ 200 А на опоре» (далее – сметный расчет), выполненный в соответствии с действующими сметными нормативами (далее – Сметные нормативы) в ценах 2025 г., а также 3 коммерческих предложения на покупку разъединителя 10 кВ от ООО «Электрострой», ООО «Альфа Люкс» и ООО «Инкост ЭТМ»  при этом:

- размер расходов на установку  1 линейного разъединителя 10 кВ составил  - 94 329,74 рублей (без НДС), с учетом коммерческого предложения с наименьшей стоимостью ООО «Электрострой».

По мнению департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) представленный «Желдорэнерго» сметный расчет содержит необоснованные работы и материалы. В частности при расчетном токе Заявителя в 65 А, применен разъединитель номинальным током 200 А

Для получения дополнительной информации и необходимых обоснований департаментом был направлен запрос в «Желдорэнерго» от 23.07.2025 исх. № 1658/33.

По замечаниям департамента «Желдорэнерго» направило измененный сметный расчет в департамент - 07.08.2025, при этом:

- размер расходов на установку  1 линейного разъединителя 10 кВ  составил - 88 834,80  рублей (без НДС) с учетом коммерческого предложения с наименьшей стоимостью ООО «ЭлектроСтрой».

Представленный сметный расчет содержит работы и материалы по монтажу опоры для воздушной линии 10 кВ. Указанные расходы учтены в стандартизированных тарифных ставках С2, предусмотренных приложением №2 к Приказу № 318-ЭЭ/НПА, поэтому расходы,  представленные «Желдорэнерго» для расчета дополнительной стандартизированной тарифной ставки «Линейные разъединители 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно» признаны департаментом экономически необоснованными.

Также «Желдорэнерго» сообщило, что наименьший номинальный ток разъединителя на напряжение 1 кВ и выше, предусмотренный ГОСТ Р 5276-2007, составляет 200 А.

В связи с этим департаментом произведен повторный анализ материалов, представленных территориальными сетевыми организациями Новосибирской области для установления стандартизированных тарифных ставок на 2025 год.

Указанный анализ показал, что для случаев присоединения заявителей с расчетным номинальным током до 100 А, а также с расчетным номинальным током свыше 100 А до 250 А территориальными сетевыми организациями в 2021-2023 годах применялись разъединители с номинальным током 400 А, стоимость которых, ввиду широкого распространения и унификации при производстве, ниже чем стоимость, заявленная «Желдорэнерго» в обосновывающих материалах для разъединителя номинальным током 200 А.

При определении экономически обоснованных расходов следует руководствоваться пунктом 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, согласно которому при определении значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах):

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

Поскольку в порядке очередности, предусмотренной пунктом 29 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию, а также расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (на основании которых рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, утвержденные Приказом № 318-ЭЭ/НПА) расположены выше сметных нормативов, которые являются рыночными ценами, предоставляемыми организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах, в качестве экономически обоснованных расходов на установку разъединителей номинальным током до 100 А включительно, а также от 100 А до 250 А включительно, департаментом признаны расходы на уровне стандартизированной тарифной ставки, установленной пунктом 1 Приложения № 4 Приказа № 318-ЭЭ/НПА.

Таким образом, предлагается установить следующие стандартизированные тарифные ставки:

- линейные разъединители 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно -           38 750 рублей за 1 штуку;

- линейные разъединители 1-20 кВ номинальным током от 100 А до 250 А включительно - 38 750 рублей за 1 штуку.