Приложение №   -ЭЭ

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 12.07.2022 №

Доклад

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 28.12.2021 № 610-ЭЭ

В соответствии с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее – ООО «Энергоресурс»), которому для присоединения энергопринимающих устройств ООО СЗ «Энергострой» необходимо выполнить строительство:

- двух КЛ-10 кВ, прокладываемых в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее;

- распределительного пункта со встроенной двухтрансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 2х1250 кВа;

- трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами мощностью 2х1250 кВа.

Приказ департамента от 28.12.2021 № 610-ЭЭ «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности, стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области, и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2022 год» необходимо дополнить  соответствующими ставками.

Согласно пункту 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, (далее – Методические указания) Если выданные технические условия предусматривают мероприятия по строительству объектов "последней мили", по которым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов стандартизированные тарифные ставки на период регулирования не установлены, то соответствующие стандартизированные тарифные ставки дополнительно устанавливаются в течение 30 рабочих дней с даты обращения территориальной сетевой организации регулирующим органом. В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов "последней мили", для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Техническими условиями ООО «Энергоресурс» № 2022-569 от 04.04.2022, № 2021-549 от 09.12.2021, № 2022-562 от 01.03.2022 предусмотрено в том числе:

- выполнить проектирование и строительство двух КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС 220/10 «Родники»;

- выполнить проектирование и строительство распределительного пункта стр. №73 со встроенной ТП 10/0,4/1250 кВ;

- выполнить проектирование и строительство трансформаторной подстанции 10/0,4/2х1250 стр. №74.

В обоснование размера расходов ООО «Энергоресурс» предоставило проекты «Сети электроснабжения 10 кВ» шифр: 022/20-0-ЭС; «Распределительный пункт №73 (по ГП) 10 кВ совмещенный с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ» шифр: 021/04-73-ЭС1, шифр: 021/04-73-АС; «Трансформаторная подстанция №74» шифр:021/30-74-ЭС, шифр:021/30-74-АС, а также сметные расчеты, разработанные в соответствии с действующими Сметными нормативами в ценах 2 квартала 2022 года.

Размер расходов на строительство кабельных линии 10 кВ от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС 220/10 «Родники», прокладываемых в траншеях одножильных с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее длиной 2,2 км составил 14 582 208 руб., что в пересчете на 1 км составляет 6 628 276 руб. согласно Сметным нормативам.

Размер расходов на строительство распределительного пункта со встроенной двухтрансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВа составил 21 757 027 руб. за 1 шт. согласно Сметным нормативам.

Размер расходов на строительство трансформаторной подстанции 10/0,4/2х1250 стр. №74 составил 10 649 228 руб. за 1 шт. согласно Сметным нормативам.

Согласно постановлению Правительства от 20 мая 2022 № 912 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях установления особенностей правового регулирования отношений в сферах электроэнергетики, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения" в 2022 и 2023 годах положения абзаца первого пункта 32 Основ ценообразования, согласно которым объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) объектов электроэнергетики, учитываемый при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должен превышать объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, не применяются.

Таким образом, расчеты, выполненные ООО «Энергоресурс» согласно Сметным нормативам признаны экономически обоснованными и размер соответствующих стандартизированных тарифных ставок составил:

- кабельные линии 1-10 кВ в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее – 6 628 276 руб./км;

- распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно – 21 757 027/9300=2339,4=2339 руб/кВт (с учетом максимальной мощности заявителей ООО «Энергоресурс» - 9300 кВ, указанной в заявке исх. №1426 от 09.06.2022 на установление соответствующей ставки);

- двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно блочного типа – 10 649 228/1202,4=8856,6=8857  руб./кВт (с учетом суммарной максимальной мощности объектов, указанных в технических условиях ООО «Энергоресурс» № 2022-569 от 04.04.2022, № 2021-549 от 09.12.2021, № 2022-562 от 01.03.2022 – 1202,4 кВт).

Вступившие в силу с 01.07.2022 изменения в Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» (в редакции Федерального закона от 16.02.2022 N 12-ФЗ "О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона "Об электроэнергетике"), а также Постановление Правительства №1178 от 30.06.2022 отменяют возможность установления ставок за единицу максимальной мощности.