## образец отопление
Приложение 2
| Данные для расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям теплоснабжающей организации | Данные для определения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям организации
наименование организации, адрес
| по системе теплоснабжения * | по системе теплоснабжения *
наименование системы теплоснабжения
№ пп | Наименование участка ** |  | Назначение трубопроводов на участке |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей
| начало | конец
Итого
* Данные приводятся отдельно для каждой системы теплоснабжения организации. Наименование системы теплоснабжения соответствует наименованию котельной.
**Расшифровка наименований граф приведена в Образце представления данных для расчета технологических потерь.
Руководитель организации
Подпись
Телефон исполнителя: | [5 empty] | М.П.
Приложение 2
Образец представления данных для определения величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Сервис-Ташара», 633156, Новосибирская обл., Мошковский район, с. Ташара, ул. Гагарина, 1г
наименование организации, адрес
по системе теплоснабжения * | [6 empty] | Котельная № 1
наименование системы теплоснабжения
№ пп | Наименование участка |  | Назначение трубопроводов на участке |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки | Температурный график работы тепловых сетей
| начало | конец
1 | Коллектор котельной -Т1 |  | Отопление | подающий | 200 | 0.15 | Маты минераловатные | Канальная | 1968 | 95/70
№ пп |  |  |  | обратный | 200 | 0.15 | Маты минераловатные | Канальная | 1968 | 95/70
2 | Т1-Т2 |  | Отопление | подающий | 150 | 0.1 | Пенополиуретан | Надземная | 2001 | 95/70
|  |  |  | обратный | 150 | 0.1 | Пенополиуретан | Надземная | 2001 | 95/70
3 | Т2-ЦТП** |  | Отопление | подающий | 120 | 0.1 | Полимербетон | Бесканальная | 2002 | 95/70
|  |  |  | обратный | 150 | 0.1 | Полимербетон | Бесканальная | 2002 | 95/70
4 | ЦТП-Т3 |  | Отопление | подающий | 170 | 0.1 | Фенольный поропласт | Бесканальная | 2002 | 95/70
|  |  |  | обратный | 170 | 0.1 | Фенольный поропласт | Бесканальная | 2002 | 95/70
|  |  | ГВС*** | циркуляционный | 170 | 0.05 | Фенольный поропласт | Бесканальная | 2002 | 70/40
* Данные приводятся отдельно для каждой системы теплоснабжения. Наименование системы теплоснабжения соответствует наименованию котельной.
** В данной форме предусмотрено наличие центрального теплового пункта (ЦТП).
*** Данные по сетям горячего водоснабжения (ГВС) приводятся только в случае наличия зактытой системы горячего водоснабжения после ЦТП.
Руководитель организации
Подпись
М.П.
Телефон исполнителя: (указать телефон специалиста, подготовившего данные)