Приложение № 1

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 15.08.2012 № 34

Доклад

о внесении изменений в приказ департамента по тарифам

Новосибирской области от 28.12.2012 № 843-ТП

Приказом ФСТ России от 03.07.2013 № 906-ТП департаменту по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) предписано установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также на строительство кабельных линий электропередач (с учетом выполнения работ по благоустройству территории) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Кроме того ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской Академии наук» обратилось в департамент за установлением стандартизированных тарифных ставок на строительство кабельных линий электропередач с учетом прокладки кабелей в траншее в трубе (при пересечении с подземными коммуникациями).

Расчет размера ставок ГУП «УЭВ СО РАН» выполнен на основании локальных сметных расчетов по видам электросетевого оборудования и набору выполняемых работ. Локальные сметные расчеты составлены в соответствии с ТЕРами в ценах 2001 года и пересчитаны на уровень по состоянию на 01.12.2011. В стоимость выполнения работ включены затраты на проектные работы.

Также департаментом был проведен анализ предложений рынка услуг по благоустройству территории при проведении земляных работ.

Кроме того, по заявлению ОАО «Региональные электрические сети» дополнительно рассчитана стоимость прокладки кабельных линий кабелем ААБ2л-10 3х70 мм2 и АпВБбшв-1 4х240 мм2.

По результатам проведенной работы департаментом, с учетом доводов, изложенных в «Особом мнении ОАО «РЭС» по вопросу установления платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2013 год» от 15.08.2013 (далее – Особое мнение),   были сформированы стандартизированные тарифные ставки, которые соответствуют действующему законодательству в сфере строительства, а также компенсируют экономически обоснованные расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям.

Учитывая незначительную разницу в стоимости прокладки воздушных линий электропередач проводом марки А и проводом марки АС, которая по расчётам департамента составляет менее 3% и определяется собственно разницей в стоимости указанных марок провода одного и того же сечения, а также тот факт, что указанная разница нивелируется при закупке крупных партий указанных марок проводов, департаментом принято решение об установлении одинаковых стандартизированных ставок на строительство воздушных линий электропередач как проводом марки АС так и проводом марки А.

Департаментом не установлены стандартизированные ставки на строительство воздушных линий электропередач с применением провода СИП-3, СИП 3х120+1х95 и АС -120, поскольку применение указанных ставок по мнению департамента экономически не обосновано. Строительство воздушных линий электропередач с проводом сечением 120 кв. мм требует применения не типовых, а усиленных опор и соответственно уменьшения интервалов между опорами, что ведет к значительному удорожанию объекта. По типовому проекту применяется провод сечением до 95 кв. мм с установкой ж/б опор. Применение провода 120 кв. мм и более требует разработки индивидуального проекта и обоснования применения именно воздушного исполнения линии электропередач. С учетом изложенного стоимость строительства воздушной линии электропередач с проводом сечением 120 кв мм очень близка к стоимости строительства кабельной линии электропередач  с кабелем аналогичного сечения.

Анализ таблиц 1.3.5 и 1.3.29 Правил устройства электроустановок показывает, что длительно допустимые токи провода с ПВХ изоляцией, к которым относится провод марки СИП3, значительно ниже этого показателя провода марки АС. При этом стоимость строительства воздушной линии электропередач с применением провода марки СИП3 значительно выше стоимости строительства такой же линии с применением провода марки АС. Таким образом, по технико-экономическим показателям строительство воздушной линии электропередач с применением провода марки АС по мнению департамента является более экономически обоснованным.

Кроме того ОАО «РЭС» не представлено обоснований по необходимости строительства воздушных линий с применением провода СИП-3, СИП 3х120+1х95 и АС -120.

С учётом изложенного, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство воздушных линий электропередачи (С2i) на территории Новосибирской области на 2013 год установлены в следующем виде:

| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство воздушных линий электропередачи (С2i) на территории Новосибирской области на 2013 год |  | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом АС-35 (А-35) | Рублей за 1 км. | 192 095 |
| 2 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом АС-50 (А-50) | Рублей за 1 км. | 199 896 |
| 3 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом АС-70 (А-70) | Рублей за 1 км. | 214 196 |
| 4 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом АС-95 (А-95) | Рублей за 1 км. | 233 697 |
| 5 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 2х16 | Рублей за 1 км. | 197 812 |
| 6 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х35 | Рублей за 1 км. | 230 864 |
| 7 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х50 | Рублей за 1 км. | 237 674 |
| 8 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х70 | Рублей за 1 км. | 243 977 |
| 9 | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ с проводом СИП 4х95 | Рублей за 1 км. | 251 809 |
| 10 | Строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с проводом АС-35 (А-35) | Рублей за 1 км. | 187 925 |
| 11 | Строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с проводом АС-50 (А-50) | Рублей за 1 км. | 193 775 |
| 12 | Строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с проводом АС-70 (А-70) | Рублей за 1 км. | 205 476 |
| 13 | Строительство воздушной ЛЭП-10 кВ с проводом АС-95 (А-95) | Рублей за 1 км. | 219 127 |

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство кабельных линий электропередачи (С3i) на территории Новосибирской области на 2013 год

| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство кабельных линий электропередачи (С3i) на территории Новосибирской области на 2013 год |  | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее | Рублей за 1 км. | 298 113 |
| 2 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее | Рублей за 1 км. | 339 152 |
| 3 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее | Рублей за 1 км. | 370 191 |
| 4 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее | Рублей за 1 км. | 402 121 |
| 5 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее | Рублей за 1 км. | 444 615 |
| 6 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее | Рублей за 1 км. | 481 424 |
| 7 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее | Рублей за 1 км. | 533 107 |
| 8 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее | Рублей за 1 км. | 602 377 |
| 9 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АпВБбшв 4х240 в траншее | Рублей за 1 км. | 438 712 |
| 10 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее | Рублей за 1 км. | 483 503 |
| 11 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее | Рублей за 1 км. | 521 364 |
| 12 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее | Рублей за 1 км. | 583 442 |
| 13 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее | Рублей за 1 км. | 647 301 |
| 14 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее | Рублей за 1 км. | 744 348 |
| 15 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 траншее | Рублей за 1 км. | 817 965 |
| 16 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее | Рублей за 1 км. | 921 332 |
| 17 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее | Рублей за 1 км. | 1 071 357 |
| 18 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 446 253 |
| 19 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 465 183 |
| 20 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 496 222 |
| 21 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 528 152 |
| 22 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 567 386 |
| 23 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 604 194 |
| 24 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 667 937 |
| 25 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 737 207 |
| 26 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 841 941 |
| 27 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 842 475 |
| 28 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 904 553 |
| 29 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 968 412 |
| 30 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 058 366 |
| 31 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 131 982 |
| 32 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 235 350 |
| 33 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 385 087 |
| 36 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 227 769 |
| 37 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 229 635 |
| 38 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 232 650 |
| 39 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 235 809 |
| 40 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 239 732 |
| 41 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 243 321 |
| 42 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 248 490 |
| 43 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 255 381 |
| 44 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 241 657 |
| 45 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100 метров | Рублей за 100 м. | 245 389 |
| 46 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 251 419 |
| 47 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 257 736 |
| 48 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 265 583 |
| 49 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 272 761 |
| 50 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 283 098 |
| 51 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем ААБ2л 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 296 880 |
| 52 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее | Рублей за 100 м | 388 521 |
| 53 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее | Рублей за 1 км. | 415 669 |
| 54 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | Рублей за 1 км. | 462 470 |
| 55 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | Рублей за 1 км. | 484 062 |
| 56 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | Рублей за 1 км. | 520 815 |
| 57 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | Рублей за 1 км. | 578 674 |
| 58 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х300 в траншее | Рублей за 1 км. | 928 783 |
| 59 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х400 в траншее | Рублей за 1 км. | 954 625 |
| 60 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х500 в траншее | Рублей за 1 км. | 998 186 |
| 61 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее | Рублей за 1 км. | 629 164 |
| 62 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее | Рублей за 1 км. | 695 522 |
| 63 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее | Рублей за 1 км. | 789 124 |
| 64 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее | Рублей за 1 км. | 832 077 |
| 65 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее | Рублей за 1 км. | 905 583 |
| 66 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее | Рублей за 1 км. | 1 032 786 |
| 67 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее в трубе | Рублей за 100 м | 514 551 |
| 68 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 541 699 |
| 69 | Прокадка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 585 241 |
| 70 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 606 833 |
| 71 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 655 645 |
| 72 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 713 504 |
| 73 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х300 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 962 693 |
| 74 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х400 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 988 534 |
| 75 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х500 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 032 095 |
| 76 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 926 852 |
| 77 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 995 508 |
| 78 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 094 076 |
| 79 | Прокладка спаренной кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 137 258 |
| 80 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 210 764 |
| 81 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 в траншее в трубе | Рублей за 1 км. | 1 337 680 |
| 82 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 233 799 |
| 82 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 236 383 |
| 83 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 240 737 |
| 84 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 242 603 |
| 85 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 246 279 |
| 86 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 251 935 |
| 87 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х300 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 281 382 |
| 88 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х400 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 283 966 |
| 89 | Прокладка кабельной ЛЭП-10 кВ кабелем АПвПг 1х500 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 288 273 |
| 90 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 253 716 |
| 91 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 258 885 |
| 92 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 267 593 |
| 93 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 271 325 |
| 94 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 278 676 |
| 95 | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10 кВ кабелем ААБ2л 10 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола) | Рублей за 100 м. | 289 989 |

В случае если после прокладки кабельных линий электропередач (кроме прокладки методом горизонтально-направленного бурения) требуется выполнить работы по благоустройству территории, к указанной в настоящей таблице стоимости прибавляется   30 129 рублей на 1 км. линии.

Стандартизированные тарифные ставки на строительство распределительных пунктов получены путем деления стоимости строительства на пропускную способность оборудования распределительных пунктов – 10000 кВт на уровне напряжения 10 кВ, и 6000 кВт на уровне напряжения 6 кВ. Таким образом департаментом учтены доводы, изложенные в пункте 2 Особого мнения. Кроме того, рассчитаны стандартизированные тарифные ставки на строительство распределительных трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВА.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (С4i) на территории Новосибирской области на 2013 год

| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (С4i) на территории Новосибирской области на 2013 год |  | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 40 кВА | Рублей за 1 кВт | 1776 |
| 2 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 63 кВА | Рублей за 1 кВт | 1196 |
| 3 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 100 кВА | Рублей за 1 кВт | 811 |
| 4 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 160 кВА | Рублей за 1 кВт | 532 |
| 5 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 381 |
| 6 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 264 |
| 7 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 206 |
| 8 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 210 |
| 9 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 100 кВА | Рублей за 1 кВт | 1711 |
| 10 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 160 кВА | Рублей за 1 кВт | 1110 |
| 11 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 792 |
| 12 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 538 |
| 13 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 452 |
| 14 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 391 |
| 15 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 2355 |
| 16 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 1492 |
| 17 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 994 |
| 18 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 819 |
| 19 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 1250 кВА | Рублей за 1 кВт | 666 |
| 20 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 3852 |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 2449 |
| 22 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 1644 |
| 23 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 1387 |
| 24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 1250 кВА | Рублей за 1 кВт | 1131 |
| 23 | Строительство распределительного пункта 6 кВ с десятью высоковольтными ячейками без встроенной трансформаторной подстанции | Рублей за 1 кВт | 184 |
| 24 | Строительство распределительного пункта 6 кВ с шестнадцатью высоковольтными ячейками без встроенной трансформаторной подстанции | Рублей за 1 кВт | 227 |
| 25 | Строительство распределительного пункта 10 кВ с десятью высоковольтными ячейками без встроенной трансформаторной подстанции | Рублей за 1 кВт | 307 |
| 26 | Строительство распределительного пункта 10 кВ с шестнадцатью высоковольтными ячейками без встроенной трансформаторной подстанции | Рублей за 1 кВт | 378 |
| 27 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 6 кВ с десятью высоковольтными ячейками и двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 301 |
| 28 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 6 кВ с шестнадцатью высоковольтными ячейками и двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 344 |
| 29 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ с десятью высоковольтными ячейками и двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 502 |
| 30 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции 10 кВ с шестнадцатью высоковольтными ячейками и двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 573 |

В связи с установлением стандартизированных тарифных ставок на строительство распределительных пунктов и распределительных трансформаторных подстанций необходимо внести изменения в формулу платы за технологическое присоединение.

где:

- плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевой организации энергопринимающих устройств Заявителя;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Прочие объекты» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- суммарная протяженность воздушных линий электропередач на i-том классе напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства (в отношении объекта, по которому рассчитывается плата), (км);

суммарная протяженность кабельных линий электропередач на i-том классе напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства (в отношении объекта, по которому рассчитывается плата), (км);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем, (кВт);

- мощность трансформатора трансформаторной подстанции в соответствии  с выданными сетевой организацией техническими условиями в зависимости от способа технологического присоединения Заявителя и уровня запрашиваемого Заявителем напряжения,  (кВА);

=0,89;

(*) В целях определения стоимости строительства распределительных пунктов и распределительных трансформаторных подстанций 10(6) кВ произведение  принимается равным объему максимальной мощности, указанному в заявке на технологическое присоединение Заявителем (), (кВт);

- прогнозный индекс-дефлятор по подразделу "Строительство" на n-й год, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на n-й год), (%);

a - год, в котором заключается договор технологического присоединения;

b - год планируемого осуществления мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства от 27.12.2004 РФ № 861;

(**) В случае если а=b, то =1.»

Заместитель руководителя департамента						Е.Г. Марунченко

Заместитель начальника отдела регулирования

электро-  и теплоэнергетики							А.А. Меленчук