Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственной базы по адресу: ул. Тайгинская в Калининском районе, г. Новосибирск»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер» (ОГРН 1087017023873, ИНН 7017221057) (далее – Заявитель, ООО «Торговая компания «Крюгер») к электрическим сетям ОАО «РЭС» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственной базы по адресу: ул. Тайгинская в Калининском районе, г. Новосибирск»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/102847 от 22.08.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 600 кВт (за счёт перераспределения мощности 900 кВт, оформленной в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (акт разграничения) между филиалом «Восточные электрические сети» ОАО «РЭС» (ранее ЗАО «РЭС») и ФГУП «РТРС» б/н от 27.07.2010; соглашение о перераспределении максимальной мощности между ФГУП «РТРС» и ООО «ТК «Крюгер» б/н от 19.03.2014, уведомление о перераспределении мощности б/н от 19.03.2014)

со следующим распределением:

1 очередь: 257,02 кВт

2 очередь: 342,98 кВт.

Заявленная категория надежности –I,II, III.

От электрических сетей ОАО «РЭС» обеспечивается III категория по надежности электроснабжения, II категория обеспечивается от электрических сетей ОАО «РЖД», I категория обеспечивается за счёт установки автономного источника питания Заявителем.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы по проекту за технологическое присоединение, предусмотрено  строительство  кабельной линии 10 кВ от ТП-1до границы земельного участка Заявителя. ТП-1 принадлежит ФГУП «РТРС». ( Согласие владельца ТП-1 ФГУП «РТРС» подтверждено письмом б/н от 15.04.2014.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  2 489,825 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  84,337 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 2 405,488 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  44,680 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 2 445,145 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  5,168 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,827 тыс. руб.

2. В соответствии с пунктом 30.4 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, в случае, если мероприятия по технологическому присоединению, либо часть их осуществляется Заявителем, в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для Заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий.

На основании письма ООО «Торговая компания «Крюгер» от 09.10.2014 №53-106554 расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» кабельной линии 10 кВ от ТП-1 до границы земельного участка Заявителя в размере 2 405,488 тыс. руб. исключены из платы за технологическое присоединение.

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 21,614 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 14,936 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 17,898 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 22,894 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «Торговая компания «Крюгер» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Торговая компания «Крюгер» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 5,168 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, в т.ч.: |  | 21,614 |  |
| 2.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь) |  | 10,807 | Калькуляция |
| 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (II очередь) |  | 10,807 | Калькуляция |
| 3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в т. ч.: |  | 17,898 |  |
| 3.1. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь) |  | 13,478 | Калькуляция |
| 3.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (II очередь) |  | 4,420 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 44,680 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 74,47 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко