Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-ЛогистиК» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый, ул. Пасечная, участок №11»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «НОРД - ЛогистиК»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД - ЛогистиК» (ОГРН 1085410004580, ИНН 5410020306) (далее – Заявитель, ООО «НОРД - ЛогистиК») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый, ул. Пасечная, участок №11»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/91787 от 17.01.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 12 198,7 кВт, со следующим распределением:

1 очередь: 3 105,0 кВт, в том числе:

I этап: 336,2 кВт.

II этап: 316,0 кВт.

III этап: 817,6 кВт.

IV этап: 817,6 кВт.

V этап: 817,6 кВт.

2 очередь: 7 779,8 кВт, в том числе:

I этап: 2 545,4 кВт.

II этап: 2 545,4 кВт.

III этап: 2 689,0 кВт.

3 очередь: 1 313,9 кВт.

Заявленная категория надежности –I,II, III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы по проекту за технологическое присоединение, предусмотрено  строительство  ПС 110/10 кВ Мечта открытого типа с трансформаторами мощностью 2х16 МВА; ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Отрадная – Пашино; КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Мечта  до границы земельного участка Заявителя.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  420 890,748 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  456,113 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 420 434,635 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  400 709,980 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 20 180,768 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,284 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,907 тыс. руб.

2. Расходы на разработку сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» в размере 150,218 тыс. руб., в том числе: строительство ВЛ-110 кВ – 0,00 тыс. руб.; строительство ПС110/10 кВ Мечта – 0,00 тыс. руб.; прокладка КЛ-10 кВ с I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта – 75,109 тыс. руб.; прокладка КЛ-10 кВ с II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта – 75,109 тыс. руб. (с учётом прогнозных дефляторов 2015/2014; 2015/2016). Снижение составило 7,519 тыс. руб.

3. Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» в размере 400 268,791 тыс. руб., в том числе: строительство ВЛ 110 кВ – 4 952,978 тыс.руб.; строительство ПС 110/10 кВ Мечта – 393 752,975 тыс. руб.; прокладка КЛ-10 кВ с I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта – 781,419 тыс. руб.; прокладка КЛ-10 кВ с II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта – 781,419 тыс. руб. (с учётом прогнозных дефляторов 2015/2014; 2015/2016). Снижение составило 20 008,108 тыс. руб.

4. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 140,301 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 56,718 тыс. руб.

5. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 51,795 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 80,901 тыс. руб.

6. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 90,591 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 24,616 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «НОРД - ЛогистиК» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «НОРД - ЛогистиК» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 8,284 | Калькуляция |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» всего, в т.ч.: |  | 150,218 |  |
| 2.1. | Строительство ВЛ-110 кВ |  | 0,00 |  |
| 2.2. | Строительство ПС110/10 кВ Мечта |  | 0,00 |  |
| 2.3. | Прокладка КЛ-10 кВ с I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта |  | 75,109 |  |
| 2.4. | Прокладка КЛ-10 кВ с II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта |  | 75,109 |  |
| 3. | Выполнение технических условий сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» всего, в т.ч.: |  | 400 268,791 |  |
| 3.1. | Строительство ВЛ-110 кВ |  | 4 952,978 |  |
| 3.2. | Строительство ПС110/10 кВ Мечта |  | 393752,975 |  |
| 3.3. | Прокладка КЛ-10 кВ с I СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта |  | 781,419 |  |
| 3.4. | Прокладка КЛ-10 кВ с II СШ ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта |  | 781,419 |  |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, в т.ч.: |  | 140,301 |  |
| 4.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь, I этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь, II этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь, III этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь, IV этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.5. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь, V этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.6. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (2 очередь, I этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.7. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (2 очередь, II этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.8. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (2 очередь, III этап) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 4.9. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (3 очередь) |  | 15,589 | Калькуляция |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя, в т. ч. : |  | 51,795 |  |
| 5.1. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя(1 очередь, I этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.2. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя(1 очередь, II этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (1 очередь, III этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.4. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (1 очередь, IV этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (1 очередь, V этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.6. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (2 очередь, I этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.7. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (2 очередь, II этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.8. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (2 очередь, III этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 5.9. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя (3 очередь) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в т. ч.: |  | 90,591 |  |
| 6.1. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь, I этап) |  | 42,191 | Калькуляция |
| 6.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь, II этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь, III этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь, IV этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (1 очередь, V этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (2 очередь, I этап) |  | 8,525 | Калькуляция |
| 6.7. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (2 очередь, II этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.8. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (2 очередь, III этап) |  | 5,225 | Калькуляция |
| 6.9. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (3 очередь) |  | 8,525 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 400 709,980 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 32848,58 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко