Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «БЭТ» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 882,5 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «БЭТ»»,  заказчик – Открытое акционерное общество «БЭТ»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Открытого акционерного общества «БЭТ» (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867) (далее – Заявитель, Открытое акционерное общество «БЭТ») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 882,5 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «БЭТ»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/101291 от 19.08.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 13414 кВт, в том числе:

- 5502 кВт – технологически присоединенная мощность объектов электросетевого хозяйства Горновского завода спецжелезобетона филиал ОАО «БЭТ», оформленная договором на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-22-РП от 29.01.2009г.;

- 2844 кВт – технологически присоединенная мощность объектов электросетевого хозяйства сторонних потребителей (ОАО «Каменный карьер» - 2736 кВт; ООО «ППК Горновский» - 108 кВт), оформленная договором на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-22-РП от 29.01.2009г.;

- 4185,5 кВт – транзитная мощность в сеть ОАО «РЭС», оформленная договором  на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-22-РП от 29.01.2009г.;

- 882,5 кВт – дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности –III.

Мощность 882,5 кВт разрешена  от ПС 110 кВ Горная.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  36,730 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  36,730 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  23,880 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 12,850 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 1,934 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,767 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 8,567 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 7,058 тыс. руб.

3.Расходы на Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере 5,705 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 4,437 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  7,674 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,588 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ОАО «БЭТ» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «БЭТ» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 1,934 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 8,567 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 5,705 |  |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 7,674 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 23,880 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 27,06 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель

руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко