Заключение

по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «СтройградИнвест»электрическим сетям ОАО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение торгового центра со входами на станцию метрополитена «Площадь им. Гарина-Михайловского», подземной автостоянкой, механизированной автостоянкой по ул.Ленина в Железнодорожном районе и строймеханизмов, заявитель ЗАО «СтройградИнвест»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Закрытого акционерного общества «СтройградИнвест» (ОГРН 1045402475667, ИНН 5406281337) (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение торгового центра со входами на станцию метрополитена «Площадь им. Гарина-Михайловского», подземной автостоянкой, механизированной автостоянкой по ул.Ленина в Железнодорожном районе и строймеханизмов, заявитель ЗАО «СтройградИнвест» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов "б" и "в") Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов "б" и "в")  Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-12/93618 от 05.06.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 1 535 кВт, в том числе строймеханизмы 350 кВт, заявленная категория надежности –I,II, III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение по проекту, предусмотрено  прокладка ЛЭП-10 кВ с 1-ой секции шин ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Челюскинская, с использованием кабеля 10 кВ, проложенного Заявителем с 1-ой секции шин РП-980, а также усиление питания РП-980.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  11 693,876 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  102,763 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 11 591,113 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  5 756,481 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 5 937,395 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 7,092 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,613 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» в размере 5 697,041 тыс. руб. Стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ определена на основании приказа департамента от 30.12.2013 № 467-ТП и представленного плана прохождения трассы кабельной линии . Снижение составило 5 894,072 тыс.руб.

Расходы на выполнение сетевой организацией технических условий в части усиления питания РП-980 в размере 31 989,701 тыс.руб., предъявленные ОАО «РЭС» в качестве выпадающих доходов, исключены из расчета. Указанные расходы должны быть учтены при корректировке инвестиционной программы ОАО «РЭС».

3. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 23,733 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 14,948 тыс. руб.

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 5,705 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 8,976 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 22,910 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 17,786 тыс. руб.

Заместитель начальника отдела  регулирования

электро- и теплоэнергетики                                                                  		Меленчук А.А.

Начальник отдела  регулирования

электро- и теплоэнергетики                                                                                   Третьякова А.И.