**Заключение**

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту «Пропуск дополнительной мощности 1291,29 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго»**

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом «Региональные электрические сети» *(далее – ОАО «РЭС*»)материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»(ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) (*далее – Заявитель)* к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 1291,29 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго»*(далее - проект),*  департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178, и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  *(далее – Методические указания)*. При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

*1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением [подпунктов "б"](consultantplus://offline/ref=BE785237DE7BEEA180C279B487C92024ACFFFDBEE58578550AC362815FA4CC755A3139E89ABADB9FHExDD) и ["в"](consultantplus://offline/ref=BE785237DE7BEEA180C279B487C92024ACFFFDBEE58578550AC362815FA4CC755A3139E89ABADB9FHExCD)) Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением [подпунктов "б"](consultantplus://offline/ref=BE785237DE7BEEA180C279B487C92024ACFFFDBEE58578550AC362815FA4CC755A3139E89ABADB9FHExDD) и ["в"](consultantplus://offline/ref=BE785237DE7BEEA180C279B487C92024ACFFFDBEE58578550AC362815FA4CC755A3139E89ABADB9FHExCD)) Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-13/98544 от 25.04.2014г., максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **2248,29 кВт**, в том числе дополнительная мощность 1291,29 кВт со следующим распределением, заявленная категория надежности – II.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы по проекту за технологическое присоединение, предусмотрено проверка возможности пропуска дополнительной мощности по электрическим сетям ОАО «РЭС».

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере **26,327 тыс.**  **руб.** (без НДС) со снижением на 23,835 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **2,204 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 1,604 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **14,918 тыс. руб**. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 5,728 тыс. руб.

4. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя в размере **5,754 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 8,990 тыс. руб.

5. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере **3.451 тыс. руб.** в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки в указанных материалах). Снижение составило 7,513 тыс. руб.

Заместитель начальника отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики Меленчук А.А.

Начальник отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики Третьякова А.И.