**Заключение**

**по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ДСПМК-Сибирь»** **к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» по индивидуальному проекту «Электроснабжение здания микрорынка, расположенного по адресу: ул.Большевистская, д.43/1, Октябрьский район, г.Новосибирск»**

По результатам рассмотрения представленных МУП«Новосибирский метрополитен» материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ДСПМК-Сибирь» (ОГРН 1095406027463 ИНН 5406543102) *(далее – Заявитель)* к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» по индивидуальному проекту «Электроснабжение здания микрорынка, расположенного по адресу: ул.Большевистская, д.43/1, Октябрьский район, г.Новосибирск» *(далее - индивидуальный проект)* департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности МУП «Новосибирский метрополитен» и расчет платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 *(далее – Методические указания)*.

При определении расходов использованы: сметные расчеты с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1.Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с Методическими указаниями и п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными МУП «Новосибирский метрополитен» предварительными техническими условиями, максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 270 кВт, заявленная категория надежности – II. Согласно представленным материалам мощность разрешена техническими условиями № 53-13/90570, выданными ОАО «Региональные электрические сети» 24.09.2013.

Указанными техническими условиями, выданными МУП «Новосибирский метрополитен» и являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена проверка соблюдения требований быстродействия и селективности оборудования МУП «Новосибирский метрополитен».

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере 12,258 тыс.руб. (без НДС), со снижением относительно расчета организации на 0,756 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,089 тыс.руб. в соответствии с расчетом организации (представлена калькуляция).

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 5,298 тыс.руб. со снижением относительно расчета организации на 0.759 тыс.руб. (исключены затраты на получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации присоединяемых объектов в соответствии с подпунктом «е» пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861).

3. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети в размере 0,871 тыс.руб. в соответствии расчетом организации (представлена калькуляция).

Заместитель начальника отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики А.А.Меленчук