Заключение

по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-ЛогистиК» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый, ул. Пасечная, участок №11»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «НОРД - ЛогистиК»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД - ЛогистиК» (ОГРН 1085410004580, ИНН 5410020306) (далее – Заявитель, ООО «НОРД - ЛогистиК») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый, ул. Пасечная, участок №11»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов "б" и "в") Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов "б" и "в")  Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/91787 от 17.01.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 12 198,7 кВт, со следующим распределением:

1 очередь: 3 105,0 кВт, в том числе:

I этап: 336,2 кВт.

II этап: 316,0 кВт.

III этап: 817,6 кВт.

IV этап: 817,6 кВт.

V этап: 817,6 кВт.

2 очередь: 7 779,8 кВт, в том числе:

I этап: 2 545,4 кВт.

II этап: 2 545,4 кВт.

III этап: 2 689,0 кВт.

3 очередь: 1 313,9 кВт.

Заявленная категория надежности –I,II, III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы по проекту за технологическое присоединение, предусмотрено  строительство  ПС 110/10 кВ Мечта открытого типа с трансформаторами мощностью 2х16 МВА; ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Отрадная – Пашино; КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Мечта  до границы земельного участка Заявителя.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  385 958,458 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  456,113 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) составляют 385 502,345 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  348 841,479 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 37 116,979 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 8,284 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,907 тыс. руб.

2. Расходы на выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» в размере 348 550,508 тыс. руб., в том числе: строительство ВЛ 110 кВ – 2 839,25 тыс.руб.; строительство ПС 110/10 кВ Мечта – 343 946,91 тыс. руб.; прокладка КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта – 1 764,348 тыс. руб. Снижение составило 36 801,610 тыс. руб. Стоимость строительства ВЛ-110 кВ и ПС 110/10 кВ определена на основании сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (департаментом исключена индексация в цены 2016 года на основании письма ФСТ России от 15.05.2014 № ЕП-5296/12). Стоимость прокладки кабельной линии 10 кВ определена на основании приказа департамента от 30.12.2013 № 467-ТП.

4. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 140,301 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 56,718 тыс. руб.

5. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 51,795 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 80,901 тыс. руб.

6. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 90,591 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 24,616 тыс. руб.

Заместитель начальника отдела  регулирования

электро- и теплоэнергетики                                                                  		Меленчук А.А.