| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ## ПРИКАЗ 19 июня 2014 года № -ТП г. Новосибирск Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту | ПРОЕКТ приказа департамента по тарифам Новосибирской области ## Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формой принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э, постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 05.06.2014 № 22)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить с 20 июня 2014 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-ЛогистиК» (ОГРН 1085410004580, ИНН 5410020306), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 12 198,7кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый, ул. Пасечная, участок №11»  , согласно приложению № 1.

2. Установить с 20 июня 2014 года плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской Академии наук» (ОГРН 1025403649677, ИНН 5408183046), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 64 509,46 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 33,70946 МВт через объекты электросетевого хозяйства ФГУП «УЭВ СОРАН» согласно приложению № 2.

Временно исполняющий обязанности

руководителя департамента                                        	                      Г.Р. Асмодьяров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 19.06.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НОРД-ЛогистиК» (ОГРН 1085410004580, ИНН 5410020306), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 12 198,7кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Складской комплекс по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет, пос. Садовый,

ул. Пасечная, участок №11»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 290,971 |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 8,284 |  |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, всего, в том числе: | 140,301 |  |
| 1.2.1 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 1 этапа 1 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 2 этапа 1 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 3 этапа 1 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 4 этапа 1 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.5 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 5 этапа 1 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.6 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 1 этапа 2 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.7 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 2 этапа 2 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.8 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 3 этапа 2 очереди | 15.589 |  |
| 1.2.9 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 3 очереди | 15.589 |  |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя, всего, в том числе | 51,795 |  |
| 1.3.1 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 1 этапа 1 очереди | 5755 |  |
| 1.3.2 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 2 этапа 1 очереди | 5755 |  |
| 1.3.3 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 3 этапа 1 очереди | 5755 |  |
| 1.3.4 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 4 этапа 1 очереди | 5755 |  |
| 1.3.5 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 5 этапа 1 очереди | 5755 |  |
| 1.3.6 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 1 этапа 2 очереди | 5755 |  |
| 1.3.7 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 2 этапа 2 очереди | 5755 |  |
| 1.3.8 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 3 этапа 2 очереди | 5755 |  |
| 1.3.9 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 3 очереди | 5755 |  |
| 1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в том числе: | 90,591 |  |
| 1.4.1 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 1 этапа 1 очереди | 42,191 |  |
| 1.4.2 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 2 этапа 1 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.3 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 3 этапа 1 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 4 этапа 1 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.5 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 5 этапа 1 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 1 этапа 2 очереди | 8,525 |  |
| 1.4.7 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 2 этапа 2 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.8 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 3 этапа 2 очереди | 5,225 |  |
| 1.4.9 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 3 очереди | 8,525 |  |
| 2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили", всего, в том числе: | 348 550,508 |  |
| 2.1 | Строительство ВЛ-110 кВ | 2 839,250 |  |
| 2.2 | Строительство ПС110/10 кВ Мечта | 343 946,910 |  |
| 2.3 | Прокладка КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Мечта | 1 764,348 |  |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 348 841,479 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 19.06.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской Академии наук» (ОГРН 1025403649677, ИНН 5408183046), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 64 509,46 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 33,70946 МВт через объекты электросетевого хозяйства ФГУП «УЭВ СОРАН»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 130,664 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,204 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, всего, в том числе: | 80,970 |
| 1.2.1 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 1 очереди | 13,495 |
| 1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 2 очереди | 13,495 |
| 1.2.3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 3 очереди | 13,495 |
| 1.2.4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 4 очереди | 13,495 |
| 1.2.5 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 5 очереди | 13,495 |
| 1.2.6 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 6 очереди | 13,495 |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя, всего, в том числе | 34,530 |
| 1.3.1 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 1 очереди | 5755 |
| 1.3.2 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 2 очереди | 5755 |
| 1.3.3 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 3 очереди | 5755 |
| 1.3.4 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 4 очереди | 5755 |
| 1.3.5 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 5 очереди | 5755 |
| 1.3.6 | Участие в осмотре должностным лицом органа федерального государственного надзора присоединяемых Устройств Заявителя 6 очереди | 5755 |
| 1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, всего, в том числе: | 12,960 |
| 1.4.1 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 1 очереди | 2,160 |
| 1.4.2 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 2 очереди | 2,160 |
| 1.4.3 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 3 очереди | 2,160 |
| 1.4.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 4 очереди | 2,160 |
| 1.4.5 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 5 очереди | 2,160 |
| 1.4.6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети 6 очереди | 2,160 |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 130,664 |

_____________