Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НЗХК - Энергия»  к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 50 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «НЗХК - Энергия»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК - Энергия»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «НЗХК - Энергия» (ОГРН 1095410005316, ИНН 5410028351) (далее – Заявитель, ООО «НЗХК - Энергия») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 50 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «НЗХК - Энергия»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК - Энергия» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/91472 от 24.09.2013г. максимальная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 510 кВт (в том числе 460 кВт – технологически присоединенная мощность по фид. №10-489 и фид. №10-467 ПС 110 кВ Солнечная, разрешенная ООО «НЗХК – Энергия» договором на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-36-РП от 05.08.2010 (оформленная в акте разграничения электрических сетей и энергопринимающих устройств, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной ответственности от 01.07.2010 г. между ОАО «РЭС» и ООО «НЗХК – Энергия»);

50 кВт – дополнительная мощность, заявленная категория надежности –3.

Мощность 50 кВт разрешена  от ПС 110 кВ Солнечная.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  37,013 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  37,013 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

В соответствии с пунктом 13 Методических указаний сетевой организацией определен объём средств для компенсации расходов и включению в размер необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2014г. по выполнению мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения  дополнительных энергопринимающих устройств ООО «НЗХК – Энергия»  по замене трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА на 40 МВА на ПС 110 кВ Солнечная, в размере 74 031,607 тыс. руб. (без НДС), в том числе: разработка сетевой организацией проектной документации – 1 190,811 тыс. руб.; выполнение технических условий сетевой организацией (замена трансформаторов тока)  – 72 840,796 тыс. руб.

Департаментом плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту признана обоснованной в размере  18,270 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 18,743 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 5,045 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,147 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 9,145 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Поскольку на рассмотрении в департаменте находятся 3 проекта по установлению платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Промышленная сетевая компания» к электрическим сетям ОАО «РЭС», плата в части проверки сетевой организацией выполнения технических условий Заявителем поделена между этими проектами пропорционально заявленной на присоединение мощности. Снижение составило 6,996 тыс. руб.

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в размере 4,080 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 10,600 тыс. руб.

Расходы на выполнение мероприятий по замене трансформаторов 110/10 кВ мощностью 25 МВА на 40 МВА на ПС 110 кВ Солнечная, в размере 74 031,607 тыс. руб. (без НДС), в том числе: разработка сетевой организацией проектной документации – 1 190,811 тыс. руб.; выполнение технических условий сетевой организацией (замена трансформаторов тока)  – 72 840,796 тыс. руб. учесть утверждённой Инвестиционной программой ОАО «РЭС» на 2012- 2017г.г.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «НЗХК - Энергия» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «НЗХК - Энергия»  к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 5,045 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 9,145 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих Устройств Заявителя |  | 4,080 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 18,270 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 365,4 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро-  и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко