Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Искитимский завод строительных материалов -13» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Технологическое присоединение производственной базы, проектируемой ВЛ-10 кВ от существующей ЛЭП-10 кВ (оп.№26) ОАО «Искитимизвесть ф.10118 от ПС 110 кВ Искитимская»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Искитимский завод строительных материалов -13»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Искитимский завод строительных материалов – 13» (ОГРН 1055472006347, ИНН 5446004869) (далее – Заявитель, ООО «ИЗСМ – 13») к электрическим сетям ОАО «РЭС» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-19и/92324 от 29.11.2013 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 560 кВт.

Мощность 560 кВт разрешена ООО «ИЗСМ-13» по распределительной сети 3 кВ от ПС 110 кВ Искитимская (ЛЭП-3 кВ ОАО «Искитимцемент» ф.373, ф. 365) договором энергоснабжения №0-3920 от 03.08.2012 г. с ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Мощность 560 кВт разрешается по распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Искитимская (ЛЭП-10 кВ ОАО «Искитимизвесть» ф. 10118) за счёт перераспределения мощности 4650 кВт, разрешенной ОАО «Искитимизвесть» договором №51029 от 01.08.2001 г. на подачу и потребление электрической энергии с ОАО «Новосибирскэнергосбыт», в соответствии с заключенным соглашением о перераспределении максимальной мощности б/№ от 28.06.2013 г. между ОАО «Искитимизвесть» и ООО «ИЗСМ-13», уведомление о перераспределении мощности от ОАО «Искитимизвесть» №1-2-473 от 29.08.2013 г.

Заявленная категория надежности –III.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  46,719 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  46,719 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту признана обоснованной в размере  30,380 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 16,339 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 4,809 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,71 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 5,783 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 6,465 тыс. руб.

3. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 19,788 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 9,164 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  Общества с ограниченной ответственностью «Искитимский завод строительных материалов – 13»  к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Искитимский завод строительных материалов -13»  к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 4,809 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 5,783 | Калькуляция |
| 3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 19,788 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 30,380 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 54,25 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко