Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Сибирская Стекольная компания» к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» посредством перераспределения максимальной мощности по индивидуальному проекту: «Электроснабжение производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 69, корпус 5»,  заказчик – Закрытое акционерное общество «Сибирская Стекольная компания»

По результатам рассмотрения представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод»  (далее – ООО «Сибэлектропривод»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Закрытого акционерного общества «Сибирская Стекольная компания» (ОГРН 1022402295739, ИНН 2460030424) (далее – Заявитель, ЗАО «Сибирская Стекольная компания») к электрическим сетям ООО «Сибэлектропривод» по индивидуальному проекту: «Электроснабжение производственного корпуса, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова,69, корпус 5»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ООО «Сибэлектропривод», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ООО «Сибэлектропривод»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями  №  К 1298 от 13.11.2013 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 1347 кВт, в том числе:

- 347 кВт – мощность транзитных потребителей;

- 1000 кВт – дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности –III.

Мощность 1000 кВт  разрешена ЗАО «Сибирская Стекольная компания»  от ПС 110 кВ Тулинская по распределительной сети 10 кВ через  ЦРП-10 кВ, принадлежащий  ООО «Сибэлектропривод»,  за счёт перераспределения мощности 4367,27 кВт, разрешенной ООО «Сибэлектропривод» договором № 215 от 18.04.2006 г. на подачу и потребление электрической энергии с ОАО «Новосибирскэнергосбыт», в соответствии с заключенным соглашением о перераспределении максимальной мощности б/№ от 01.10.2013 г. между ООО «Сибэлектропривод» и ЗАО «Сибирская Стекольная компания».

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ООО «Сибэлектропривод» составляет  8,343 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  8,343 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  8,343 тыс.  руб. (без НДС), в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  4,015 тыс. руб. в соответствии калькуляцией.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 4,328 тыс. руб. в соответствии калькуляцией.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ЗАО «Сибирская Стекольная компания» к электрическим сетям ООО «Сибэлектропривод» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Сибирская Стекольная компания» к электрическим сетям ООО «Сибэлектропривод»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 4,015 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 4,328 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 8,343 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 8,343 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко