Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск мощности 3240 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго»,  заказчик – Открытое акционерное  общество «Оборонэнерго»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) (далее – Заявитель, ОАО «Оборонэнерго») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск мощности 3240 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 19-11-24/93296, 93297 от 23.01.2014 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3240 кВт, в том числе:

- 430 кВт – для электроснабжения существующих объектов площадки №6Д – в счёт мощности 860 кВт, разрешенной ОАО «Оборонэнерго» по фид. 6-416 и фид. 6-422 согласно акту разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон б/№ от 25.09.2013 г. между филиалом «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго» и ОАО «РЭС» по КЛ-6 кВ фид. 6-416 (от яч.№7 ПС 110 кВ Лесная до ТП-69) и фид. 6-422 (от яч.№12 ПС 110 кВ Лесная до ТП-823) по схеме, обеспечивающий III категорию по надёжности электроснабжения;

- 2810 кВт – для вновь вводимых объектов площадки №13, в том числе:

- 430 кВт – в счёт мощности 860 кВт, разрешенной ОАО «Оборонэнерго» по фид. 6-416 и фид. 6-422;

- 2380 кВт – дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности –II.

Мощность 2380 кВт разрешена  от ПС 110 кВ Лесная.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  136,978 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  136,978 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  89,96 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 47,018 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  4,086 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах).  Снижение составило 2,376 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 19,530 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 21,376 тыс. руб.

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в размере 11,210 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 17,898 тыс. руб.

4. Расходы на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено») в размере 55,134 тыс. руб.  в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 5,368 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Оборонэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 4,086 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, в т. ч.: |  | 19,530 | Калькуляция |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (I этап) |  | 9,765 |  |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (II этап) |  | 9,765 |  |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, в т.ч.: |  | 11,210 | Калькуляция |
|  | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств (I этап) |  | 5,605 |  |
|  | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств (II этап) |  | 5,605 |  |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в т.ч.: |  | 55,134 |  |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (I этап) |  | 27,567 |  |
|  | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (II этап) |  | 27,567 |  |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 89,96 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 37,8 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко