Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»  к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 929,54 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «Энергоресурс»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс»  (ОГРН 1025404669652, ИНН 5443120024) (далее – Заявитель, ООО «Энергоресурс») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 929,54 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «Энергоресурс»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/93758 от 08.11.2013 г.  максимальная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 3710,33 кВт (в том числе 2780,79 кВт - технологически присоединенная мощность объектов электросетевого хозяйства, согласованная в акте разграничения электрических сетей и энергопринимающих устройств, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной ответственности между ОАО «РЭС» и ООО «Энергоресурс» от 02.07.2013 г.;

929,54 кВт - дополнительная мощность со следующим распределением:

350,46 кВт – 1-я очередь;

289,54 кВт – 2-я очередь;

289,54 кВт – 3 –я очередь.

Заявленная категория надежности –I, II.

Мощность 929,54 кВт разрешена  от ПС 220 кВ Отрадная.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  103,580 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  103,580 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту признана обоснованной в размере  62,528 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 41,052 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,147 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 0,841 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 39,566 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 13,346 тыс. руб.

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в размере 16,815 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 26,865 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «Энергоресурс» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Энергоресурс»  к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 6,147 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 39,566 | Калькуляция |
| 2.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 очередь) |  | 13,928 |  |
| 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (2 очередь) |  | 12,819 |  |
| 2.3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (3 очередь) |  | 12,819 |  |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих Устройств Заявителя |  | 16,815 | Калькуляция |
| 3.1. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих Устройств Заявителя (1 очередь) |  | 5,605 |  |
| 3.2. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих Устройств Заявителя (2 очередь) |  | 5,605 |  |
| 3.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих Устройств Заявителя(3 очередь) |  | 5,605 |  |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 62,528 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 67,3 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко