Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Экран – Энергия» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 1742 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Экран - Энергия»,  заказчик – Закрытое акционерное общество «Экран – Энергия»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Закрытого акционерного общества «Экран – Энергия» (ОГРН 1055402073693, ИНН 5402459280») (далее – Заявитель, ЗАО «Экран – Энергия») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 1742 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Экран – Энергия»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-15/94296 от 02.12.2013 г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 17505,9 кВт, в том числе:

- 15763,9 кВт – технологически присоединенная мощность, разрешенная ЗАО «Экран – Энергия» договором на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-25-РП от 27.04.2009 г. (согласно акту разграничения электрических сетей и энергопринимающего устройства, находящегося на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной ответственности от 20.03.2007 г. между ЗАО «Экран – Энергия» и ОАО «РЭС»);

- 1742 кВт – дополнительная мощность, в том числе:

- 538,6 кВт- 1 этап;

- 1203,4 кВт – 2 этап.

Заявленная категория надежности –I.

Мощность 1742 кВт разрешена  от ПС 110 кВ Экран.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  74,823 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  74,823 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  40,892 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 33,931 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  3,452 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах).  Снижение составило 0,357 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 26,130 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 15,636 тыс. руб.

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в размере 11,310 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 17,938 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ЗАО «Экран - Энергия» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Экран - Энергия» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 3,452 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, в т.ч.: |  | 26,130 |  |
| 2.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (1 этап) |  | 13,065 | Калькуляция |
| 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ(2 этап) |  | 13,065 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств, в т.ч.: |  | 11,310 |  |
| 3.1. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств |  | 5,655 | Калькуляция |
| 3.2. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств |  | 5,655 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 40,892 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 23,5 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко