| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ## ПРИКАЗ апреля 2014 года № -ТП г. Новосибирск Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту | ПРОЕКТ приказа департамента по тарифам Новосибирской области ## Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формой принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э, постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 04.2014 №)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1.Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно» (ОГРН 1065406150127, ИНН 5406357219) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 260 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение асфальтобетонного завода по ул. Большая, г. Новосибирск», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно», согласно приложению №1.

2.Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «СИБЭКО» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 110 000 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение турбогенератора типа ТВФ-120-2 ст. №12 через блочный трансформатор 110/10,5 кВ к ОРУ-110 кВ Новосибирской ТЭЦ-3, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая,310», заказчик – Открытое акционерное общество «СИБЭКО», согласно приложению №2.

3.Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 589 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Пропуск дополнительной мощности 223 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «РЖД»», заказчик – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», согласно приложению №3.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Экран - Энергия» (ОГРН 1055402073693, ИНН 5402459280) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 19967,1 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Пропуск дополнительной мощности 4203,2 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Экран - Энергия»», заказчик – Закрытое акционерное общество «Экран - Энергия», согласно приложению №4.

Плата, установленная в пунктах 1-4 настоящего приказа, действует  с 25       апреля 2014 года.

Временно исполняющий

обязанности руководителя департамента                                        	Г.Р. Асмодьяров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно» (ОГРН 1065406150127, ИНН 5406357219) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 260 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение асфальтобетонного завода по ул. Большая, г. Новосибирск», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 37,698 |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 5,291 |  |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 11,049 |  |
| 1.3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 21,358 |  |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 37,698 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «СИБЭКО» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 110 000 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение турбогенератора типа ТВФ-120-2 ст. №12 через блочный трансформатор 110/10,5 кВ к ОРУ-110 кВ Новосибирской ТЭЦ-3, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Большая,310», заказчик – Открытое акционерное общество «СИБЭКО»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 43,766 |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 15,173 |  |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 20,286 |  |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 8,307 |  |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 43,766 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 589 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Пропуск дополнительной мощности 223 кВт через объекты электросетевого хозяйства ОАО «РЖД»», заказчик – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 14,233 |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 1,478 |  |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 6,014 |  |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 4,080 |  |
| 1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 2,661 |  |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 14,233 |  |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.2014 № -ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Закрытого акционерного общества «Экран - Энергия» (ОГРН 1055402073693, ИНН 5402459280) максимальной мощностью энергопринимающих устройств 19967,1 кВт к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Пропуск дополнительной мощности 4203,2 кВт через объекты электросетевого хозяйства ЗАО «Экран - Энергия»», заказчик – Закрытое акционерное общество «Экран - Энергия»

| № п/п | Наименование мероприятий технологического присоединения | Размер платы, тыс. руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 25,139 |  |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2,204 |  |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 13,066 |  |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 5,655 |  |
| 1.3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 4,214 |  |
| Итого плата за технологическое присоединение к электрическим сетям |  | 25,139 |  |

_____________