Заключение

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ «Горсвет» к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» по индивидуальному проекту «Электроснабжение шкафа управления наружного освещения ночной подсветки Октябрьского моста, расположенного по улице Октябрьский мост»

По результатам рассмотрения представленных МУП «Новосибирский метрополитен» материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ «Горсвет» (ОГРН 1025402463756 ИНН 5406186450)  (далее – Заявитель) к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» по индивидуальному проекту «Электроснабжение шкафа управления наружного освещения ночной подсветки Октябрьского моста, расположенного по улице Октябрьский мост» (далее - индивидуальный проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности МУП «Новосибирский метрополитен»  и расчет платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1.Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям МУП «Новосибирский метрополитен» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с Методическими указаниями и  п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178  размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными МУП «Новосибирский метрополитен» предварительными техническими условиями, максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 240,14 кВт, заявленная категория надежности –  III. Согласно представленным материалам мощность разрешена техническими условиями № 53-20/97758-1, выданными ОАО «Региональные электрические сети» 23.04.2014.

Указанными техническими условиями, выданными МУП «Новосибирский метрополитен» и  являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение предусмотрена проверка соблюдения требований быстродействия и селективности оборудования МУП «Новосибирский метрополитен».

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере 11,440 тыс.руб. (без НДС), со снижением относительно расчёта организации на 0,729 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,069 тыс.руб. в соответствии с расчетом организации (представлена калькуляция).

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 4,501 тыс.руб. со снижением относительно расчета организации на 0,729 тыс.руб., поскольку получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации присоединяемых объектов в соответствии с подпунктом «е» пункта 18  Правил не требуется.

3. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети в размере 0,870 тыс.руб. в соответствии расчетом организации (представлена калькуляция).