Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Реконструкция многофункционального торгово – развлекательного комплекса с подземной автостоянкой и локальным источником теплоснабжения (газовой котельной), со встроенными трансформаторными подстанциями и распределительным пунктом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военная, с пристройкой дополнительного объема»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест» (ОГРН 5067746399540, ИНН 7727587313) (далее – Заявитель, ООО «СибСтройИнвест») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Реконструкция многофункционального торгово – развлекательного комплекса с подземной автостоянкой и локальным источником теплоснабжения (газовой котельной), со встроенными трансформаторными подстанциями и распределительным пунктом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военная, с пристройкой дополнительного объема»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройИнвест» (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178,  и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с разделом II Методических указаний, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-11/93026 от 21.11.2013  максимальная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 11517 кВт (в том числе 9965 кВт – мощность, оформленная актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон  между ОАО «РЭС» и ООО «СибСтройИнвест» б/№ и б/даты; 1552 кВт – дополнительная мощность), заявленная категория надежности –I,II.

Мощность 1552 кВт разрешена  от ПС 110 кВ Фрунзенская.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  43,270 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  43,270 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  25,751 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 17,519 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 6,501 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки, указанного в материалах ). Снижение составило 0,655 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 13,495 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки, указанного в материалах). Снижение составило 7,868 тыс. руб.

3. Расходы на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств в размере  5,755 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки, указанного в материалах). Снижение составило 8,996 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «СибСтройИнвест» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СибСтройИнвест»  к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ |  | 6,501 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 13,495 | Калькуляция |
| 3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 5,755 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 25,751 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 16,6 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко