Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские Энергетические Сети» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по проекту: «Технологическое присоединение существующих КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Северная (фид. 686, нитки «А», «Б»), существующих КЛ-35 кВ от ПС 110 кВ Северная (фид. 3527, фид. 3528), расположенных в Дзержинском районе, г. Новосибирск»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Энергетические Сети»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские Энергетические Сети» (ОГРН 1105476071140, ИНН 5401340919) (далее – Заявитель, ООО «Сибирские Энергетические Сети») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по проекту: «Технологическое присоединение существующих КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ Северная (фид. 686, нитки «А», «Б»), существующих КЛ-35 кВ от ПС 110 кВ Северная (фид. 3527, фид. 3528), расположенных в Дзержинском районе, г. Новосибирск»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

Расчёт платы за технологическое присоединение проведен в соответствии с разделом II Методических указаний.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-14/101041 от 30.06.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 13271,14 кВт, в том числе:

-12616,37 кВт – технологически присоединенная мощность объектов электросетевого хозяйства, согласованная в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (акт разграничения) между ОАО «РЭС» и ООО «Сибирские Энергетические Сети» от 27.02.2012.

-654,77 кВт – дополнительная мощность.

Заявленная категория надежности –II.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  51,484 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  51,484 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  30,763 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 20,721 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере 2,742 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,066 тыс. руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 12,861 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 8,252 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 5,705 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 8,976 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере  9,455 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 2,427 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «Сибирские Энергетические Системы» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Сибирские Энергетические Системы» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 2,742 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  | 12,861 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя |  | 5,705 | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 9,455 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 30,763 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 46,98 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель ВРИО руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко