Заключение

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения   материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия» к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 5000 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «НЗХК-Энергия»,  заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия»

По результатам рассмотрения представленных Открытым акционерным обществом  «Региональные электрические сети» (далее – ОАО «РЭС»)  материалов  по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих  устройств Общества с ограниченной ответственностью «НЗХК-Энергия» (ОГРН 1095410005316, ИНН 5410028351) (далее – Заявитель, ООО «НЗХК-Энергия») к электрическим сетям ОАО «РЭС» по индивидуальному проекту: «Пропуск дополнительной мощности 5000 кВт через объекты электросетевого хозяйства ООО «НЗХК-Энергия»  (далее - проект),  департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение по проекту, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «РЭС», расчет платы за технологическое присоединение по проекту произведены в соответствии с  «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178,  и  «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1,  (далее – Методические указания). При определении расходов использованы: сметные расчеты  с применением к ним индексов изменения сметной стоимости по данным Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «РЭС»  для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, не включающие в себя расходы на  строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний, рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с подготовленными организацией предварительными техническими условиями № 53-10/94439 от 17.06.2014г., максимальная мощность  присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 42 038,99 кВт, в том числе:

37 038,99 кВт- технологически присоединенная мощность, разрешенная ООО»НЗХК-Энергия» договором на оказание услуг по передаче электрической энергии №У-36-РП от 05.08.2010 г. (согласно акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании (акт разграничения) от 05.02.2013 г. между ОАО «РЭС», ОАО «СИБЭКО» и ООО «НЗХК-Энергия»), в том числе:

-24 885 кВт – для ОАО «НЗХК-Энергия»;

-10 860 кВт – транзит в сети ОАО «РЭС»;

-1 293,99 кВт – для прочих потребителей;

-5 000 кВт – дополнительная мощность ( в том числе: первый этап – 2 051 кВт; второй этап – 1 492 кВт; третий этап -1 457 кВт).

Заявленная категория надежности –I.

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний, приведены в соответствие с экономически обоснованными расходами на оплату труда при установлении тарифа на передачу электрической энергии и платы за технологическое присоединение.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом ОАО «РЭС» составляет  151,942 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний составляют  151,942 тыс. руб.

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение по проекту признана обоснованной в размере  84,999 тыс.  руб. (без НДС) со снижением на 66,943 тыс. руб. относительно расчёта организации, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере  2,742 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 1,066 тыс. руб.

2.Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере 34,251 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 29,808 тыс. руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора  присоединяемых Устройств Заявителя в размере 17,265 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 26,967 тыс. руб.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 30,741 тыс. руб. в соответствии с откорректированной департаментом калькуляцией (в расчет принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЭС» на 2014 год с учётом времени доставки  в указанных материалах). Снижение составило 9,102 тыс. руб.

2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Расчет размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  ООО «НЗХК-Энергия» к электрическим сетям ОАО «РЭС» приведен в таблице.

Таблица. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «НЗХК-Энергия» к электрическим сетям ОАО «РЭС»

тыс. руб. без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовый период | Период регулирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  | 2,742 | Калькуляция |
| 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, в т.ч.: |  | 34,251 |  |
| 2.1. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (I этап) |  | 11,417 | Калькуляция |
| 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (II этап) |  | 11,417 | Калькуляция |
| 2.3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ (III этап) |  | 11,417 | Калькуляция |
| 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя, в т. ч. : |  | 17,265 |  |
| 3.1. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя(I этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 3.2. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя(II этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 3.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя(III этап) |  | 5,755 | Калькуляция |
| 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети, в т. ч.: |  | 30,741 |  |
| 4.1. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (I этап) |  | 10,247 |  |
| 4.2. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (II этап) |  | 10,247 | Калькуляция |
| 4.3. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети (III этап) |  | 10,247 | Калькуляция |
|  | ИТОГО НВВ на технологическое присоединение (без НДС) |  | 84,999 |  |

СПРАВОЧНО: Удельный размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составит 17,0 руб./кВт

Главный эксперт отдела

Регулирования электро- и теплоэнергетики                                    С.Г. Агапитова

Согласовано:

Начальник отдела

регулирования электро- и теплоэнергетики                                    А.И. Третьякова

Заместитель ВРИО руководителя департамента

по тарифам Новосибирской области                                               Е.Г. Марунченко