Приложение № 1

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 05.09.2013 № 37

Доклад

по результатам рассмотрения материалов дела об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Рябцева В.Н. к электрическим сетям ОАО Научно-производственное объединение «Элсиб» по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мебельного цеха ИП Рябцева В.Н. по адресу ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56а»

По результатам рассмотрения представленных ОАО Научно-производственное объединение «Элсиб» (далее – ОАО НПО «Элсиб») материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ИП Рябцева В.Н. (ОГРН 3065475257000444 ИНН 540411700713)  (далее – Заявитель) к электрическим сетям ОАО НПО «Элсиб»  по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств мебельного цеха ИП Рябцева В.Н. по адресу ул.Сибиряков-Гвардейцев, 56а» (далее – индивидуальный проект) департаментом по тарифам Новосибирской области (далее департамент) установлено следующее.

Заявление об открытии дела об установлении платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО НПО «Элсиб» и расчет платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО НПО «Элсиб» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.

В соответствии с п.87 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178  размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний;

- расходы по мероприятиям «последней мили».

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными ОАО НПО «Элсиб» предварительными техническими условиями, заявленная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет 46,9 кВт в счет мощности ОАО НПО «Элсиб» от ПС 220/110/10 кВ «Тулинская», которая переуступлена в пользу ИП Рябцева В.Н. соглашением о перераспределении мощности от 30.04.2013 № 09171000, дополнительно к уже оформленной 51,7 кВт, заявленная категория надежности – III.

Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета платы за технологическое присоединение, предусмотрена проверка возможности пропуска дополнительной мощности.

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере 8,137 тыс.руб. (без НДС),  со снижением относительно расчёта организации на 1,030 тыс.руб., в том числе:

1. Расходы подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование в размере 4,687 тыс.руб.

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в размере 2,995 тыс. руб.

3. Расходы по участию в осмотре должностным лицом Ростехнадзора исключены в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004  № 861.

4. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети в размере 0,455 тыс. руб.

Заместитель начальника отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики							А.А. Меленчук

Начальник отдела  регулирования

электро- и теплоэнергетики							А.И. Третьякова