ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 12 февраля 2013 года № 12-ТП О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 28.12.2012 № 843-ТП

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 12.02.2013 № 5)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1. Внести в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 28.12.2012 № 843-ТП «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям сетевых организаций на территории Новосибирской области на 2013 год» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции:

«4. Установить формулу платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств на 2013 год:

где:

- плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевой организации энергопринимающих устройств Заявителя;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Новосибирской области по строке «Прочие объекты» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- прогнозный индекс-дефлятор по подразделу "Строительство" на n-й год, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на n-й год), (%);

a - год, в котором заключается договор технологического присоединения;

b - год планируемого осуществления мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 (если а=b произведение  формулы платы за технологическое произведение принимать равным единице);

- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем, (кВт);

- мощность трансформатора (-ов) трансформаторной подстанции в соответствии  с выданными сетевой организацией техническими условиями в зависимости от способа технологического присоединения Заявителя и уровня запрашиваемого Заявителем напряжения,  (кВА);

=0,89;

- суммарная протяженность воздушных линий электропередач на i-том классе напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства (в отношении объекта, по которому рассчитывается плата), (км);

суммарная протяженность кабельных линий электропередач на i-том классе напряжения строящихся объектов электросетевого хозяйства (в отношении объекта, по которому рассчитывается плата), (км).»

1.2. Приложение №3 к приказу изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 13 февраля 2013 года.

И.о. руководителя департамента 				   	         Г.Р. Асмодьяров

Приложение

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 12.02.2013 № 12-ТП

«Приложение 3

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 28.12.2012 № 843-ТП

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (С4i) на территории Новосибирской области на 2013 год

| Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ (С4i) на территории Новосибирской области на 2013 год |  | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 100 кВА | Рублей за 1 кВт | 811 |
| 2 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 160 кВА | Рублей за 1 кВт | 532 |
| 3 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 381 |
| 4 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 264 |
| 5 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 206 |
| 6 | Строительство КТПН с трансформатором мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 210 |
| 7 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 100 кВА | Рублей за 1 кВт | 1711 |
| 8 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 160 кВА | Рублей за 1 кВт | 1110 |
| 9 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 792 |
| 10 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 538 |
| 11 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 452 |
| 12 | Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 391 |
| 13 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 2355 |
| 14 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 1492 |
| 15 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 994 |
| 16 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 819 |
| 17 | Строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 1250 кВА | Рублей за 1 кВт | 666 |
| 18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 250 кВА | Рублей за 1 кВт | 3852 |
| 19 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 400 кВА | Рублей за 1 кВт | 2449 |
| 20 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 630 кВА | Рублей за 1 кВт | 1644 |
| 21 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 1000 кВА | Рублей за 1 кВт | 1387 |
| 22 | Строительство двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью 1250 кВА | Рублей за 1 кВт | 1131 |

Примечания по применению настоящего приложения.

1. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности, собственника или иного законного владельца (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

2. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на строительство трансформаторных подстанций (С4i) включают расходы сетевой организации на выполнение проектных работ.

__________________»