|  |  |
| --- | --- |
| **ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПРИКАЗ**  21 февраля 2013 года № 21-ТП  **Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Новосибирской области на 2013 год** | ПРОЕКТ  приказа департамента по тарифам  Новосибирской области Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемыеООО «Компания «Сибирь-Развитие» |

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными [постановлением](#sub_0) Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 21.02.2013 № 7)

департамент по тарифам Новосибирской области **п р и к а з ы в а е т:**

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на территории Новосибирской области на 2013 год для Заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 550 рублей (с учётом НДС).

Если Заявителем на технологическое присоединение выступает: садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащееся за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных Заявителей составляет 550 рублей (с учётом НДС), умноженные на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии присоединения каждым членом этого объединения (организации) не более 15 кВт.

2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за технологическое присоединение на 2013 год для Заявителей - юридических и физических лиц, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на территории Новосибирской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью менее 8900 кВт (за исключением Заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа) согласно приложению.

3. Установить стандартизированную тарифную ставку С1 на покрытие расходов Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением Заявителей, указанных в пункте 1 настоящего приказа), по мероприятиям, указанным в [пункте 16](consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F070FF445A309D8C6998404B0486D2CEE227000077C6850F04EC89F802DC242K9U7F) Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, кроме [подпунктов "б"](consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F070FF445A309D8C6998404B0486D2CEE227000077C6850F04EC89F802DC242K9U9F) и ["в"](consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F070FF445A309D8C6998404B0486D2CEE227000077C6850F04EC89F802DC242K9U8F),в размере 105 руб./кВт (без НДС).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 12 марта 2013 года.

И.о. руководителя департамента Г.Р. Асмодьяров

Приложение

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 21.02.2013 № 21-ТП

**Ставки за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за технологическое присоединение на 2013 год для Заявителей - юридических и физических лиц, подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на территории Новосибирской области на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью менее 8900 кВт (за исключением Заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня напряжения Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий технологического присоединения** | **Ставки за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение, руб./кВт** |
|
| 1. | Организационные мероприятия всего, в том числе: | 105 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителям ТУ | 48 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 26 |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 23 |
| 1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 8 |
| 2. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», в том числе: | 6 442 |
| 2.1. | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 2 239 |
| 2.2. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 4 203 |
| **Итого ставка за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение** | | 6 547 |

**Примечания по применению настоящего приложения.**

1. Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности, собственника или иного законного владельца (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение.

2. Для каждого конкретного Заявителя при расчете платы за выполнение сетевой организацией технических условий применяются те ставки платы (пункт 2 приложения), которые согласно поданной заявке соответствуют способу присоединения.

3. Плата за выполнение сетевой организацией технических условий (пункт 2 приложения) включает расходы на разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

4. Плата за участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств (пункт 1.3 приложения) не взимается со следующих заявителей:

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику);

заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 100 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно.

5. В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что требует технологического присоединения к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение в части выполнения технических условий сетевой организацией определяется как сумма затрат на технологическое присоединение к первому независимому и второму независимому источникам энергоснабжения, рассчитываемых в соответствии с настоящим приложением.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_