ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ## ПРИКАЗ 6 декабря 2012 года № 761-ТП г. Новосибирск Об установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Новосибирское Производственное Объединение «Сибсельмаш»

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5, постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 06.12.2012 № 60)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить индивидуальную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ОГРН 1085404026267 ИНН 5404372204), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 800 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Новосибирское Производственное Объединение «Сибсельмаш» по проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Респект» согласно приложению 1.

2. Установить индивидуальную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «СЭЛВИ» (ОГРН 1025400527019 ИНН 5401143157), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 6195 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Новосибирское Производственное Объединение «Сибсельмаш» по проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЭЛВИ» согласно приложению 2.

3. Плата, установленная в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 7 декабря 2012 года.

Руководитель департамента                                                                    Н.Н.Жудикова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 06.12.2012 № 761-ТП

Индивидуальная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ОГРН 1085404026267 ИНН 5404372204), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 800 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Новосибирское Производственное Объединение «Сибсельмаш» по проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Респект»

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение всего, в том числе: | 6 614 |
| 1.1. | Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование | 2 562 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 1 167 |
| 1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 583 |
| 1.4. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | 2 302 |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 06.12.2012 № 761-ТП

Индивидуальная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «СЭЛВИ» (ОГРН 1025400527019 ИНН 5401143157), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 6195 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Новосибирское Производственное Объединение «Сибсельмаш» по проекту «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «СЭЛВИ»

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение всего, в том числе: | 6 614 |
| 1.1. | Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование | 2 562 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 1 167 |
| 1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 583 |
| 1.4. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») | 2 302 |

_____________