| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ## ПРИКАЗ 24 января 2013 года № 5-ТП г. Новосибирск Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту | ПРОЕКТ приказа департамента по тарифам Новосибирской области ## Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Компания «Сибирь-Развитие» |
| --- | --- |

# В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 № 365-э/5 (далее - Методические указания), постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 24.01.2013 № 3)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» (ОГРН 1045400530922, ИНН 5401232181), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 435 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» в соответствии с разделом II Методических указаний по проекту: «Пропуск дополнительной мощности через объекты электросетевого хозяйства ООО «Сибэлектропривод»», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» согласно приложению № 1.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (ОГРН 1075472002814, ИНН 5446008239), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 60 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Электроснабжение административно – торгового здания по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Комсомольская, 19б» посредством перераспределения максимальной мощности, заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» согласно приложению № 2

3. Плата, установленная в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действует с 25 января 2013 года.

Руководитель департамента	                                                                 Н.Н. Жудикова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.01.2013 № 5-ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод» (ОГРН 1045400530922, ИНН 5401232181), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 435 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» в соответствии с разделом II Методических указаний по проекту: «Пропуск дополнительной мощности через объекты электросетевого хозяйства ООО «Сибэлектропривод»», заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод»

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы, тысяч рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение всего, в том числе: | 43,378 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) | 15,535 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем (ТУ) | 12,093 |
| 1.3 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя | 15, 750 |

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 24.01.2013 № 5-ТП

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «Альянс» (ОГРН 1075472002814, ИНН 5446008239), максимальной мощностью энергопринимающих устройств 60 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» по индивидуальному проекту: «Электроснабжение административно – торгового здания по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Комсомольская, 19б» посредством перераспределения максимальной мощности, заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

| № п/п | Наименование мероприятий | Размер платы, тысяч рублей (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плата за технологическое присоединение всего, в том числе: | 63,787 |
| 1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) | 8,744 |
| 1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем (ТУ) | 9,122 |
| 1.3. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя | 15,136 |
| 1.4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 30,785 |

_______________