ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ 18 июля 2013 года № 113-ТЭ г. Новосибирск Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 18.07.2013 № 31)

департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево» (ОГРН 1115483001370, ИНН 5443004170) согласно приложению.

2. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, действуют с    1 января 2014 года.

Руководитель департамента                                                                  Н.Н. Жудикова

Приложение

к приказу департамента по тарифам

Новосибирской области

от 18.07.2013 № 113-ТЭ

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево», Новосибирская область, р.п. Линево

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя, вода (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал | Затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии, кВтч |  |
| Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево» (ОГРН 1115483001370, ИНН 5443004170) |  |  |  |  |
|  | 112 341,0 | 32 345,0 | 1 502 672,0 |  |

__________________