Приложение №

к протоколу заседания правления

департамента по тарифам

Новосибирской области

от 16.12.2014 №

**Доклад**

**департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения вопроса об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств филиала «ЗапСибаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Толмачво» по индивидуальному проекту.**

По результатам рассмотрения представленных ОАО «Аэропорт Толмачёво» материалов по обоснованию размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств филиала «ЗапСибаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (ОГРН 1027739057500 ИНН 7734135124) *(далее – Заявитель)* к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Толмачёво» по индивидуальному проекту департаментом по тарифам Новосибирской области *(далее департамент)* установлено следующее.

Заявление об установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение, а также расчетные и обосновывающие материалы оформлены организацией надлежащим образом.

Формирование необходимой валовой выручки для осуществления регулируемой деятельности ОАО «Аэропорт Толмачёво» и расчет индивидуальной платы за технологическое присоединение произведены в соответствии с «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 и «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 *(далее – Методические указания)*.

*1.Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ОАО «Аэропорт Толмачёво» для покрытия обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности.*

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам РФ и включает в себя:

- расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением подпунктов «б» и «в») Методических указаний, не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства;

- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (мероприятия «последней мили»).

Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний рассчитаны в соответствии с представленными калькуляциями по каждому виду мероприятий, учитывающие мощность Заявителя и заявленную категорию надежности энергоснабжения.

В соответствии с выданными ОАО «Аэропорт Толмачёво» предварительными техническими условиями, заявленная мощность на присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям составляет **380,1 кВт** к ранее разрешенной мощности 578 кВт, заявленная категория надежности – **I,II.** Согласно представленным материалам мощность 297,1 кВт разрешена договором № 98173/53121497 от 15.07.2014 с ОАО «Региональные электрические сети».

*Указанными техническими условиями, являющимися исходными данными для расчета индивидуальной платы за технологическое присоединение предусмотрена замена трансформаторов на ПС 110 кВ Аэропорт, а также проверка возможности пропуска дополнительной мощности по существующей распределительной сети 10 кВ.*

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с расчетом организации составляет **43,190 тыс.руб.**, в том числе:

1. Расходы на технологическое присоединение по мероприятиям, указанным в пункте 12 Методических указаний составляет **43,190 тыс.руб.**

2. Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (инвестиционная составляющая) отсутствуют.

Департаментом плата за технологическое присоединение признана обоснованной в размере **34,070 тыс.руб.** (без НДС), со снижением относительно расчёта организации на 9,120 тыс.руб, в том числе:

1. Расходы на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий в размере **22,576 тыс.руб.** со снижением относительно расчёта организации на 8,387 тыс.руб.. В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы по индивидуальному проекту ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

2. Расходы на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в размере **8,151** тыс.руб. со снижением относительно расчёта организации на 0,617 тыс.руб. В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы по индивидуальному проекту ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2»;

3. Расходы на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети в размере **3,343 тыс.руб.** со снижением относительно расчёта организации на 0,115 тыс.руб. В расчёт принята калькуляция, учтённая департаментом при установлении платы по индивидуальному проекту ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2».

Заместитель начальника отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики А.А. Меленчук

Начальник отдела регулирования

электро- и теплоэнергетики А.И. Третьякова