## г. Барабинск
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | город Барабинск (50604101001)
Вид топлива: | Природный газ
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 1593.56
Расходы на топливо: | 807.17
Возврат капитальных затрат: | 510.57
Расходы на уплату налогов: | 120.33
Прочие расходы: | 124.25
Расходы по сомнительным долгам: | 31.25
Расходы на топливо, руб./Гкал | 807.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ | регулируемая цена (тариф)
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 7900
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 5500.66
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3 | 4385
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3 | 952.13
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3 | 132.9
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3 | 30.63
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | 3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 156.1
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 1.129
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 510.57
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 29.66
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.349
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 63776.16
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 44614
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.071
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 173.11
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 500
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 12934.92
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2170.06
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2035
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 120.33
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 1973.14
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 1594.65
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 0.52
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 124.25
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 880.76
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 110
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.349
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 22.65
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 16.142
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1173.28
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 901.14
Страховые взносы, тыс. руб. | 272.14
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 492.15
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 26610
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.015
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 289.96
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 2230.85
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Зюзинский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Зюзя, Барабинский муниципальный район (50604402101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2386.66
Расходы на топливо: | 651.44
Возврат капитальных затрат: | 1131.91
Расходы на уплату налогов: | 266.95
Прочие расходы: | 289.57
Расходы по сомнительным долгам: | 46.8
Расходы на топливо, руб./Гкал | 651.44
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2791.67
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1131.91
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 266.95
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 289.57
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 24.75
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.74
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2044.02
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4313.12
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Козловский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Новокозловское, Барабинский муниципальный район (50604404101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2243.93
Расходы на топливо: | 547.68
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 278.23
Расходы по сомнительным долгам: | 44
Расходы на топливо, руб./Гкал | 547.68
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2347.03
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 278.23
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.52
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 16.8
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1834.76
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4311.49
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Межозерный
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | деревня Юный Пионер, Барабинский муниципальный район (50604406101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2349.58
Расходы на топливо: | 643.65
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 285.83
Расходы по сомнительным долгам: | 46.07
Расходы на топливо, руб./Гкал | 643.65
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2758.32
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 285.83
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.98
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.15
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2052.55
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4312.1
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Новониколаевский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Новониколаевка, Барабинский муниципальный район (50604407101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2383.46
Расходы на топливо: | 648.51
Возврат капитальных затрат: | 1131.91
Расходы на уплату налогов: | 266.95
Прочие расходы: | 289.35
Расходы по сомнительным долгам: | 46.73
Расходы на топливо, руб./Гкал | 648.51
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2779.14
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1131.91
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 266.95
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 289.35
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 24.95
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.89
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2037.52
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4313.38
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Новоспасский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Новоспасск, Барабинский муниципальный район (50604410101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2349.56
Расходы на топливо: | 643.66
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 285.81
Расходы по сомнительным долгам: | 46.07
Расходы на топливо, руб./Гкал | 643.66
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2758.33
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 285.81
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.41
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 16.72
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2052.52
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4311.35
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Новочановское
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Новочановское, Барабинский муниципальный район (50604413101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2376.8
Расходы на топливо: | 668.41
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 287.76
Расходы по сомнительным долгам: | 46.6
Расходы на топливо, руб./Гкал | 668.41
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2864.39
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 287.76
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.44
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 16.74
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2108.68
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4311.39
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Новоярковский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Новоярково, Барабинский муниципальный район (50604416101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2370.57
Расходы на топливо: | 636.89
Возврат капитальных затрат: | 1131.91
Расходы на уплату налогов: | 266.95
Прочие расходы: | 288.34
Расходы по сомнительным долгам: | 46.48
Расходы на топливо, руб./Гкал | 636.89
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2729.34
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1131.91
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 266.95
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 288.34
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.08
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 16.47
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2011.5
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4310.92
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Таскаевское
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Таскаево, Барабинский муниципальный район (50604419101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2314.89
Расходы на топливо: | 612.14
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 283.34
Расходы по сомнительным долгам: | 45.39
Расходы на топливо, руб./Гкал | 612.14
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2623.25
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 283.34
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 23.89
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.083
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1981.03
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4311.98
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Устьянцевский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | деревня Устьянцево, Барабинский муниципальный район (50604418101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2356.42
Расходы на топливо: | 623.95
Возврат капитальных затрат: | 1131.91
Расходы на уплату налогов: | 266.95
Прочие расходы: | 287.4
Расходы по сомнительным долгам: | 46.2
Расходы на топливо, руб./Гкал | 623.95
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2673.89
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1131.91
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 266.95
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 287.4
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 24.79
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.77
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1982.77
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4313.17
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Шубинское
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Шубинское, Барабинский муниципальный район (50604422101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2465.16
Расходы на топливо: | 748.66
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 294.13
Расходы по сомнительным долгам: | 48.34
Расходы на топливо, руб./Гкал | 748.66
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 3208.33
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 294.13
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 24.02
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 17.18
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2290.82
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4312.15
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Щербаковский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | деревня Старощербаково, Барабинский муниципальный район (50604425101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Сравнить со стоимостью электроотопления: | Нет
Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии | Нет
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии | Да
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2374.55
Расходы на топливо: | 666.29
Возврат капитальных затрат: | 1111.81
Расходы на уплату налогов: | 262.21
Прочие расходы: | 287.68
Расходы по сомнительным долгам: | 46.56
Расходы на топливо, руб./Гкал | 666.29
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2855.3
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1111.81
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1454.1
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.26198
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.21
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4179.45
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.36
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.26198
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 287.68
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 25.2
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 18.08
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 20.18
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1677.05
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 26220.1
Заработная плата, тыс. руб. | 1263.04
Страховые взносы, тыс. руб. | 414.01
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.3
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2103.98
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4313.71
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5