## г. Карасук
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | город Карасук (50617101001)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2229.6
Расходы на топливо: | 517.72
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 268.9
Расходы по сомнительным долгам: | 43.72
Расходы на топливо, руб./Гкал | 517.72
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2218.64
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 268.9
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 17.5
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 12.107
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1732.56
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4041.54
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Беленский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Белое, Карасукский муниципальный район (50617402101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2361.51
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1112.12
Расходы на уплату налогов: | 262.3
Прочие расходы: | 277.63
Расходы по сомнительным долгам: | 46.3
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1112.12
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.3
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 277.63
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 20.39
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 14.3076
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2083.61
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4045.36
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Благотатский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Благодатное, Карасукский муниципальный район (50617404101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2390.16
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.87
Расходы по сомнительным долгам: | 46.87
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.87
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 27.16
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 19.472
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2057.35
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4054.31
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Знаменский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | поселок Поповка, Карасукский муниципальный район (50617406101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2389.72
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.44
Расходы по сомнительным долгам: | 46.86
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.44
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 18.5
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 12.87
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2056.77
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4042.87
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Ирбизинский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Ирбизино, Карасукский муниципальный район (50617407101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2361.34
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1112.12
Расходы на уплату налогов: | 262.3
Прочие расходы: | 277.45
Расходы по сомнительным долгам: | 46.3
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1112.12
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.3
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 277.45
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 16.82
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 11.589
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2083.37
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4040.64
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Калиновский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Калиновка, Карасукский муниципальный район (50617410101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2361.51
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1112.12
Расходы на уплату налогов: | 262.3
Прочие расходы: | 277.62
Расходы по сомнительным долгам: | 46.3
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1112.12
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.3
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 277.62
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 20.35
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 14.28
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2083.61
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4045.31
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Михаловский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Михайловка, Карасукский муниципальный район (50617413101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2389.72
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.44
Расходы по сомнительным долгам: | 46.86
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.44
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 18.51
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 12.88
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2056.77
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4042.88
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Октябрьский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Октябрьское, Карасукский муниципальный район (50617416101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2389.76
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.48
Расходы по сомнительным долгам: | 46.86
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.48
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 19.22
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 13.42
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2056.82
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4043.82
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Студеновский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Студеное, Карасукский муниципальный район (50617419101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2389.75
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.47
Расходы по сомнительным долгам: | 46.86
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.47
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 19.05
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 13.29
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2056.81
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4043.59
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Троицкий
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Троицкое, Карасукский муниципальный район (50617422101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2389.82
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1132.22
Расходы на уплату налогов: | 267.04
Прочие расходы: | 280.54
Расходы по сомнительным долгам: | 46.86
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1132.22
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Омск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.21
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.332
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 267.04
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 280.54
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1371.04
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.332
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 20.39
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 14.3076
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2056.9
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4045.36
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Хорошинский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Хорошее, Карасукский муниципальный район (50617425101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2361.77
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1112.12
Расходы на уплату налогов: | 262.3
Прочие расходы: | 277.88
Расходы по сомнительным долгам: | 46.31
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1112.12
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.3
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 277.88
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 25.68
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 18.34
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2083.96
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4052.35
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5

## Чернокурьинский
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» (метод АК)
Регион: | Новосибирская область
Населенный пункт: | село Чернокурья, Карасукский муниципальный район (50617428101)
Вид топлива: | Уголь
Год: | 2021
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: | 1
Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал | 2361.55
Расходы на топливо: | 663.17
Возврат капитальных затрат: | 1112.12
Расходы на уплату налогов: | 262.3
Прочие расходы: | 277.66
Расходы по сомнительным долгам: | 46.3
Расходы на топливо, руб./Гкал | 663.17
Параметры, изменяемые пользователем
Вид цены на газ
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) | 5100
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) | 2841.94
Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % | -6.7
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % | 3.3
Используемые технико-экономические параметры
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал | 176.4
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. | 7000
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) | 0.729
Возврат капитальных затрат, руб./Гкал | 1112.12
Условия, выбираемые пользователем
Территория распространения вечномёрзлых грунтов | Нет
Температурная зона | 5
Ближайшее поселение / городской округ | Новосибирск
Сейсмичность, баллов | менее 6
Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км | от 200 до 500
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал | 28.72
Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | 10
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной | 0.97
КИУМ | 0.338
Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. | 32015.03
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: | 22790
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей | 1.063
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей | 1
Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. | 185061.97
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. | 122699
Коэффициент температурной зоны для котельной | 1.13
Коэффициент сейсмического влияния для котельной | 1
Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств | 1.01
Срок возврата инвестированного капитала, лет | 10
Стоимость земельного участка, тыс. руб. | 1517.15
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 | 0.27334
Площадь земельного участка, м2 | 4200
Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. | 11134.32
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2842.54
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км | 0.3
С использованием стандартизированных ставок
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт | 325
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт | 52
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт | 79
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт | 19
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт | 175
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км | 377903
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее | 2
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт | 760.81
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую | 2
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами | 4.91
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года при учете расходов на прочие объекты | 6.1
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, руб./кВт
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую
Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2975.59
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. | 3.7
Длина сети водоснабжения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 139348
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8200
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2607.21
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. | 0.2
Длина сети водоотведения, м | 300
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. | 119543
Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м | 8611
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. | 0
Норма доходности инвестированного капитала, % | 6.49
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % | 5.33
Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % | 13.88
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % | 12.64
Налоги | 262.3
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. | 4181.64
Ставка налога на прибыль, % | 20
Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. | 3347.1
Ставка налога на имущество, % | 2.2
Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. | 4.55
Ставка земельного налога, % | 0.3
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 | 0.27334
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет | 15
Прочие расходы | 277.66
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1395.82
Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч | 2.7
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт | 180
Продолжительность годовой работы котельной, ч | 8497.2
КИУМ | 0.338
Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. | 21.07
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 14.828
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 | 22.1
Расход воды на водоподготовку, м3/год | 1239.175
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год | 73
Объем водоотведения, м3/год | 73
Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1478.8
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. | 23120.5
Заработная плата, тыс. руб. | 1113.73
Страховые взносы, тыс. руб. | 365.07
Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда | 0.27
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 1561.94
Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. | 73447
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной | 0.02
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. | 6200
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей | 0.015
Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. | 2083.65
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. | 4046.26
Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух | 0.009
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: | 132.15
Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет)
Год
2016 | 4.32
2017 | 7.6
2018 | 11.19
2019 | 2.9
2020 | -2
2021 | 5